設計・監理業務委託特記仕様書

本仕様書は，鹿島地方事務組合（以下「組合」という。）が委託する建築工事設計・監理業務を行うにあたって必要な事項等を示したものであり，建築工事設計・監理業務の執行は，本仕様書，公共建築設計業務委託共通仕様書・建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。

Ⅰ　一般事項

１　業務の概要

（ １ ） 委託業務名     ５庁舎トイレ全面改修工事 設計・監理業務委託（鹿嶋消防署）

（ ２ ） 工事場所　   鹿嶋市大字宮中４６２３番地１　鹿嶋消防署

（ ３ ） 主要用途     消防署

（ ４ ） 構 造     ＲＣ造

（ ５ ） 階 数     ２階

（ ６ ） 規 模　　 延べ床面積：　７９３．０５ ㎡

（ ７ ） 業務内容　 ・庁舎トイレ全面改修工事に係る設計・監理業務

・アスベスト分析調査業務（改修工事範囲）

・その他，上記の内容に関する設計・監理業務

（ ８ ） 委託期間     契約の翌日から令和６年３月２０日まで

（ ９ ） 概算工事費　　 概ね ９，０００，０００円程度　(消費税含む)

（ 10 ） そ　の　他

２　関連する法令，条例等の遵守

受託者は，設計業務の実施に当たっては，都市計画法，建築基準法，消防法，茨城

県条例及び組合規約等，関係する法令，条例等を遵守しなければならない。

特殊な工法・材料等の仕様を提案する場合の各法令上の手続き等，その解決は受託者

の責任において行うこと。

３　関係官公庁への手続き等

受託者は，設計業務の実施に当たっては，組合が行う関係官公庁等への手続きに

関して，組合の代理者として一切の届出申請業務を行わなければならない。

受託者が，関係官公庁等から交渉を受けたときは，速やかにその内容を組合担当職員（以下「担当職員」という。）に報告し，必要な協議を行うこと。

建築確認が必要な場合は，構造適合性判定に係る打合せ，適合判定を得るまでの事務等

についても一切含むものとする。

４　打合せ及び記録

原則として，下記の時期に打合せを行うこと。尚，打合せ事項を議事録として提出

すること。

①契約直後(工事概要・現場・参考図面・設計要領の確認)

②建築平面計画着手

③構造計算着手前

④建築平面計画時(パイプスペース・幹線ルート・屋外機器の配置等の計画)

⑤器具等のプロット図完了時(各器具の有無及び配置の確認)

⑥計算書及び機器選定書完了時(容量・サイズ・機器の適性を確認)

⑦建築・設備平面図・系統図・機器仕様書の下図完了時

⑧積算着手前(積算図面・積算基準の確認)

⑨積算完了時(積算図書の確認と総合調整)

⑩その他打合せを必要とするとき

５　現地調査

設計着手前には，必ず現地調査を行うこと。調査の結果，障害物，公害関係及び設

備関連事項等について問題が生じる恐れがあると判断される場合は，担当職員の指示

を受けること。

６　関連工事設計との調整

本委託業務に関して別工事設計業務等との調整が生じた場合には，担当職員の指示に従って適切な調整を行い，設計内容に不備が生じないよう努めること。

Ⅱ 資格要件

１　技術者の資格要件

管理技術者等の資格要件は次による。

① 管理技術者

管理技術者は，建築士法（昭和 25年法律第 202 号）による下記の資格を有し，かつ実務経験年数が１０年以上を有し設計図書の設計内容を的確に掌握すると共に，設計業務等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。また，受注者が個人である場合にあってはその者，会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

一級建築士

・ 建築設備士

・ 一級建築士又は二級建築士

② 担当主任技術者

建築（意匠及び構造），電気設備及び機械設備の各部門の責任者として，下記の資格を有し，かつ実務経験年数が５年以上を有している者であること。担当主任技術者については，それぞれ1名ずつ選定し配置する。

【建築担当主任技術者】

一級建築士

・一級建築士又は二級建築士

【電気設備担当主任技術者】

・建築設備士

技術士，電気工事士，電気主任技術者，電気工事施工管理技士若しくは建築設備士のいずれかの資格を有する者

【機械設備担当主任技術者】

・建築設備士

技術士，管工事施工管理技士若しくは建築設備士のいずれかの資格を有する者

③ 担当技術者

担当技術者は，設計図書の設計内容を的確に判断するとともに，設計業務等につい

ての技術能力及び経験を有する者で下記の資格を有する者とする。

【建築担当技術者】

・一級建築士

・一級建築士又は二級建築士

建築設計業務に関し，５年以上の実務経験を有する者

【電気設備担当技術者】

・建築設備士，電気工事士，電気主任技術者若しくは電気工事施工管理技士のいずれかの資格を有する者

電気設備設計業務に関し，５年以上の実務経験を有する者

【機械設備担当技術者】

・建築設備士若しくは管工事施工管理技士のいずれかの資格を有する者

機械設備設計業務に関し，５年以上の実務経験を有する者

④ 管理技術者，担当主任技術者及び担当技術者の兼務

管理技術者，担当主任技術者及び担当技術者は，以下の部門において資格要件を

満たす場合，兼務して従事することができる。

（以下の欄に同じ印を付したものはそれぞれ兼務できるものとする）

|  | 管理技術者 | 担当主任技術者 | 担当技術者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築（意匠） | ○ | ○ | ○ |
| 建築（構造） |  | ○ | ○ |
| 電気設備 |  | ※ | ※ |
| 機械設備 |  | ★ | ★ |

(４) 軽微な設計変更等

① 監督職員から軽微な変更の指示を受けたときは，当該変更に関する図面等の資料を

作成する。

② 材料，工法等に関し，請負者より工事変更の申し出があったときは，変更図面及び変更見積書を提出させ，審査のうえ止むを得ないと認められるときは監督職員と協議しなければならない。

Ⅲ 業務仕様

（設計業務内容）

１　設計業務の内容及び範囲

(1)一般業務の範囲

・建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)

・建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)

・電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)

・機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)

・解体工事実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)

(2)追加業務の内容及び範囲

・確認申請業務(確認申請料含む)

・積算業務

・建築積算(積算数量算出書の作成，単価作成資料の作成，見積の徴集，見積検討資料

の作成)

・電気設備積算(積算数量算出書の作成，単価作成資料の作成，見積の徴集，見積検討

資料の作成)

・機械設備積算(積算数量算出書の作成，単価作成資料の作成，見積の徴集，見積検討

資料の作成)

・概略工事工程表の作成

・各種の法令の事前協議

・関係法令等に基づく各種申請手続き業務（標識看板の作成，設置報告書等の届出）

・コスト縮減検討報告書の作成

・リサイクル計画書の作成

・アスベスト分析調査業務

２　業務の実施

(1)一般事項

①実施設計業務は，提示された設計与条件，基本設計図書及び適用基準に基づき行う

こと。

②積算業務は，担当職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行うこと。

③担当職員の指示により，「設計説明書」に必要事項を記入のうえ，関連する資料とと

もに担当職員に提出すること。

(2)適用基準等

受託者は業務の対象である工事内容及び委託内容を熟慮し以下に掲げる技術基準等の中で該当するものを適用しなければならない。特記なき場合は、国土交通省（旧建設）大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。

なお，技術基準のうち出版物等の年版は最新版を適用する。

- 共通

・官庁施設の基本的性能基準

・官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準

・官庁施設の総合耐震診断・改修基準

・官庁施設の環境保全性に関する基準

・官庁施設の防災に関する基準

・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準

・茨城県ひとにやさしいまちづくり条例

・省エネルギー建築設計指針

・公共建築工事積算基準

・公共建築工事共通費積算基準

・公共建築工事標準単価積算基準

・建築物解体工事共通仕様書

・建設副産物管理マニュアル

・神栖市環境基本計画

②　建築

・建築工事設計図書作成基準

・敷地調査共通仕様書

・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

・公共建築木造工事標準仕様書

・建築設計基準

・建築構造設計基準

・建築工事標準詳細図

・擁壁設計標準図

・構内舗装・排水設計基準

・表示・標識標準

③　建築積算

・公共建築数量積算基準

・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)

・公共建築工事見積標準書式（建築工事編）

・営繕工事積算チェックマニュアル（建築工事編）

④　設備

・建築設備計画基準

・建築設備設計基準

・建築設備工事設計図書作成基準

・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)

・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)

・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)

・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)

・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)

・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)

・雨水利用・排水再利用設備計画基準

・建築設備耐震設計・施工指針

・建築設備設計計算書作成の手引

⑤　設備積算

・公共建築設備数量積算基準

・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)

・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)

(3)実施設計図の作成

①設計図は，「建築工事設計図書作成基準」(発行(社)公共建築協会，国土交通省大臣

官房宮庁営繕部監修)に基づき作成すること。

②設計図は，CAD入力を原則とし，図面電子データCD-ROM及び打出しの原図1部を提出

すること。

③図面電子データについては，JWW形式を基本とする。それ以外の形式(DWG形式等)に

ついては，変換ソフト等を使用しJWW形式に直すこと。尚，他の形式からJWW形式に

変換した場合は，元データと比較し文字や線種，縮尺等に誤りがないことを確認す

ること。

④電子データ提出に際しては，元データ形式(DWG形式等)とJWW形式を合わせて提出し，

元データ形式を保存したCD-ROMには，コンピューターにソフトをインストールする

ことなく図面データが閲覧できるよう，閲覧ソフト(DWGTrueView等)を添付すること。

(4)設計工事費内訳書

①設計工事費内訳書は，「公共建築工事積算基準」(発行(財)建築コスト管理システム

研究所，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に基づき作成すること。

②設計工事費内訳書の書式については，Excel形式とすること。

③建築数量の積算方法については，「建築数量積算基準」(発行(財)建築コスト管理シ

ステム研究所，建築工事建築数量積算研究会制定)に基づき積算すること。

④積算にあたっては，誤記・脱落のないよう数量は正確に算出し，単価については，

積算基準等に基づいて算出し，刊行物単価及びメーカー見積等を参考に適正な価格

を採用すること。

(5)計算書

計算書は，構造計算書他担当職員の指示によるものとすること。

(6)見積書

専門業者等の見積書は，原則３社以上とし，見積比較表を作成すること。

見積はあくまでも参考見積りとし，極力歩掛等により代価を作成すること。

やむを得ず見積りを採用する場合は，県標準単価や刊行物等の価格比率を求め，担

当職員と協議の上，掛け率を決定すること。

(7)分割発注する形においての設計図書作成

本工事を分割工事とする場合については，分けて設計図書を作成すること。

(8)模型，透視図等の作成

模型，透視図等の作成については，実施設計過程における検証作業に必要な場

合作成されるものを指し，一般向けプレゼンテーションとして使用するものを作

成する必要はない。ただし，これを必要に応じて一般向けプレゼンテーションと

して使用する場合もあるので，担当職員より提示を求められた場合は，その現品

又は複製を提出しなければならない。

(9)建築確認申請について

受託者は，業務実施工程表の作成にあたっては，建築確認申請の手続きが必要な場

合には，この所用日数を確保したものとし，また，担当職員が行う成果物等の確認の

ための日数を考慮すること。

(10)提出書類

・事務手続書類

契  約  後：委託業務着手届，会社経歴書，設計業務担当者届，

設計業務協力事務所承諾願，業務計画書，計画日程表，

内訳明細書等担当職員の求める書類を速やかに提出すること。

業務完了時：委託業務完了届，委託業務提出図書，納品書，請求書

(11)貸与資料等

・必要な資料については，担当課より貸し出しあり。

(12)その他，業務の履行に係る条件等

①指定部分の範囲

- 実施設計（内訳）及び図面　：　履行期限(令和５年８月１８日まで)

②写真の著作権の権利等について

受託者は写真の撮影を再委託する場合は，次の事項を条件とすること。

ｱ)写真は，組合が行う事務並びに組合が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において,著作者名を表示しないことができる。

ｲ)次に掲げる行為をしてはならない。(ただし，あらかじめ発注者の承諾を受けた場

合は，この限りではない。)

・写真を公表すること。

・写真を他人に閲覧させ，複写させ，又は譲渡すること。

③条件変更等の場合

実施設計業務段階における状況の変化によって，委託者の設計意図が変わり，施

設の機能・規模等基本的条件に変更が生じる場合，両者間で協議を行うこと。

３　成果品

(1)本件建築設計業務に伴う成果品は別紙提出図書一覧によること。

(2)成果品には，特定の製品名，製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはな

らない。ただし，これにより難い場合は，あらかじめ担当職員と協議し，承諾を得な

ければならない。

(3)受託者は，仕様書に規定がある場合又は担当職員が指示し，これに同意した場合は，

履行期間途中においても，成果品の部分引渡しを行わなければならない。

(4)引渡し前における成果品の全部又は一部の使用を当組合が求めた場合には，使用同意書

を提出すること。

(5)新築設計業務にあたっては，工事現場の生産性向上に配慮した事項の報告書（任意の

様式）を提出すること。

４　検査

(1)受託者は，設計業務が完了したとき，部分払いを請求しようとするとき及び部分引渡

しの指定部分に係る業務が完了したときは，検査を受けなければならない。

(2)受託者は，検査を受ける場合には，あらかじめ成果品を整備し担当職員の確認を受け，

成果品の全てを写真撮影の上，納品書に添付すること。

５　業務に当たっての留意事項

(1)業務について疑問が生じた場合は，担当職員と協議を行い業務の円滑な進捗を期さな

ければならない。

(2)受託者は，本業務で知り得た事項ならびに関連資料を当該業務に関わる者以外にもら

してはならない。

(3)委託業務後，不明箇所等が生じた場合は,必要に応じて補足説明等の措置をとること。

組合が求めた場合には，当組合へ出向き，説明・資料提出などの措置をとること。

(4)受注者は，当該設計業務に係る工事の発注において，質疑応答，検討，助言，承諾及び説明等を行うこと。

６　著作権の帰属

本業務の成果物における著作権については，組合に帰属するものとし，この使用につい

ては，組合が自由に行えるものとする。

７　設計図の作成要領

設計図の作成にあたっては，以下の内容により作成するものとする。

(1)一般事項(建築，設備共通)

①図面作成の原則は，出来得る限り重複表現を避けるが，不明な箇所のないよう注意

すること。

②設計に先立ち，形態，主要材料及び構造等の基本事項を決める場合は，あらかじめ，

担当職員の承認を得ること。

③図面はＡ-１版 841ｍｍ×594ｍｍ，Ａ-２版 594ｍｍ×420ｍｍとし，図面内容及び

番号は，右下隅とすること。(８ッ折りにし，タイトル部を折かえし出来ることとす

る。)

④メーカーの一社指定はせず，JIS等の表示による一般名を表示すること。

⑤図面の編集については，担当職員の指示を受けるものとする。

(2)一般図

①図面目次　図面20枚以上の場合に添付すること。

②表　紙　表紙及び図面リストを兼ねることが出来る。

③見取図　適　宜

④配置図　1/200～1/600

・敷地に接する道路巾員道路名称，隣地建物の敷地境界との距離及び設計建物と敷

地周囲の寸法を記入し，境界杭のある個所は◎印で表示すること。

・建物の配置は，平面図の図面方向にならい，方位はＮ・Ｓ軸に対する角度を記入

すること。

⑤面積算定図　　適　宜

算定の根拠を図示すること。なお計算及び表記は小数点以下２位未満を切捨とする。

⑥特記仕様書　担当職員が指示する原図に必要事項を記入すること。

⑦構造配筋基準図　担当職員が指示するものを適用すること。

⑧平面図

1/100(ただし建物の一辺の長さが70ｍ程度以上の時は，担当職員の指示により1/200とすることも可。)

・通芯の設定

Ｘ方向通りは左から右へ数字表示，Ｙ方向通りは，下から上へアルファベット大

文字表示すること。

・壁，開口部等の位置は，すべて通芯からの寸法により表示すること。

・構造体の種類が多岐にわたる時は，コンクリート，コンクリートブロック，木造

等それぞれ明瞭に区別できる表現とし，構造厚を記入すること。

・平面図には，床の仕上材，及びＧＬ又はＦＬからの高さを表現すること。

⑨立面図　　スケールは，平面図に準ずること。

外周全面について作成し，仕上げを記入すること。

⑩断面図　　スケールは，平面図に準ずること。

・原則として２面とするが，複雑多様な断面を有する場合は，担当職員の指示により追加するものとする。

・階高(床仕上面による。ただし，最上階はスラブコンクリート上端まで。)

・天井高，基礎の深さ及び建物最高の高さを記入すること。

⑪矩計図　1/20～1/30

窓廻り，出入口枠廻り，天井と壁のおさまり及びカウンター等の細部詳細は，1/10 以

上のスケールにて明記すること。

⑫キープラン　1/100～200(詳細図，建具表用)

プランには室名及び建具番号を，扉の場合は開き勝手を記入するものとする。

⑬図面の寸法

各部詳細図1/20～1/30，平面詳細図1/20～30，断面詳細図1/20～30，展開図1/50，

天井伏図1/100～200，天井詳細図1/20～30

・部屋ごとに平面詳細図，展開図をなるべく１枚の図面にまとめること。

・階段，ＷＣ，台所，玄関及び浴室等は，断面詳細図をつけること。

・平面詳細図には，各部の仕上げ及び天井高を書き入れるほか，フロアダクト及び

フロアボックス等の位置を明示すること。

・展開図には，壁付照明器具，コンセント，タンブラスイッチ，消火栓，分電盤，

吹出口吸込口及びラヂエーター等を明示すること。

・天井伏図は，各材料による天井割付けを行ない，照明器具，スピーカ，扇風機，

スポット型感知器，天井改め口及び吹出口等の位置を明記すること。

・主要部詳細は，1/5～1/10とすること。

⑭建具図　1/50

・寸法，数量，材種及び塗装を明記すること。

・木製，スチール，アルミ共枠見込，枠見付及びグリル寸法を表示し，附属金物並

びにガラスの種類も記入すること。

(3)　構造図

①各階梁伏図平面図に準ずること。

・壁部分は断面として表示し，その厚さを書き入れること。

・梁は，通芯よりの寄りを明記すること。

②基礎伏図平面図に準ずること。

・壁部分は断面として表示し，その厚さを書き入れること。

・独立壁基礎は，必ず記入すること。

杭打の場合は，ベースに配置し，本数を書き入れること。

③柱及び梁配筋リスト　1/20～1/30

ベンド筋は，必ず表示すること。

④基礎配筋図

割栗石及び捨てコンクリート厚さは，必ず書き入れること。

⑤スラブ配筋図　1/20～1/30

全スラブとも，長辺及び短辺の断面を表示し，標準の一面のみ平面及び断面をつ

けること。なお，３辺固定等複雑な配筋も平面及び断面をつけること。

⑥壁及び配筋図　1/20～1/30

壁厚ごとに配筋方法の原則を示し，開口部，壁端及び耐震壁等の補強筋についても，

ただ原則を示すものとする。ただし，壁式構造は，各ラーメン共壁配筋図を要する。

⑦ラーメン配筋図

主要ラーメンについて一ケ所以上を原則とする。ただし，架構複雑なるラーメン

の場合は担当職員の指示により追記すること。

⑧鉄骨詳細図　1/20～1/30

溶接の脚長及びのど厚さ並びにガセットプレートの厚さなどは，特に留意して明

記する。

(4)構造計算

・建築基準法，同施行令及び建築学会各種構造計算基準による。

・積雪荷重は積雪量30㎝として計算すること。

(5)日影図

建築基準法及び茨城県建築基準関係条例，規則による。

８　設備設計図の作成要領

(1)電気設備の設計

①図面目次　　図面20枚以上の場合に添付すること。

②見取図　　　適宜

③配置図

④屋外配線図　1/200～1/600

・責任分界点を明示し，敷地境界から100ｍ程度まで電力供給会社の配電線を記入

すること。

⑤送電関係一覧図

⑥電灯及び動力幹線図　1/100～1/200

平面図及び系統図にて表示し，盤類の指定番号をつけること。

⑦盤展開図　制御盤，操作盤，監視盤，回路図，姿図

内部結線を明示し，分岐回路容量及び分岐回路番号を記入すること。(制御盤には，

シーケンスを記入すること。)

⑧電灯及びコンセント配線図　1/100～1/200

・電線管，電線の太さ及び収納数を記入し，特殊ボックスは，その種類及び寸法を

記入すること。

・最上階スラブ，地階外壁及び北側外壁には，なるべく埋込み配管及び分電盤の埋

込みをさけること。

⑨動力配線図　1/100～1/200

小規模のものは，電灯配線図に併記してもよい。

⑩弱電配線図　1/100～1/200(構内交換設備，LAN，拡声設備，電気時計，テレビ共同

受信設備等)

表示方法は，電灯及びコンセント配線図に準ずるも，器械及び端子盤には，それぞ

れ種類，指定番号並びに対数を付記すること。(平面図及び系統図)

⑪自動火災報知設備図　1/100～1/200(自動閉鎖設備)

感知区域の分割線を記入すること。(平面図及び系統図)

⑫機器，盤類姿図及び照明器具姿図　　適宜

指定番号を付し，内容，種類及び寸法を記入(原則として規格品を採用する。)する

こと。

⑬変電機器配置図　1/20～1/50

寸法を記入し，母線の結線状態を示すこと。(平面図及び立面図)

⑭発電機結線図及び機器配置図　1/20～1/50

寸法，型状及び各定格値を記入すること。(平面図及び立面図)

・容量計算書

⑮蓄電池設備図　1/20～1/50

・容量計算書

⑯接地系統図　適宜

⑰避雷針設備図　適宜

種類，設備場所及び支持状態を明記し，地上からの尖頭高を記入すること。(平面図，

立面図及び詳細図)

⑱構内交換設備図　1/20～1/50

配置図，中継方式図，機器配置図，ＭＤＦ収容図，ケーブル系統図，構内配線図，

電話機配置図，線番表

⑲その他

・遮断器の遮断容量計算書

・負荷一欄表

・使用機器一欄表

・照度計算書

(2)空調，管及び設備設計

①見　取　図　適宜

②屋外配管図　1/100～1/600

・敷地内外の配管を明示し，特に，埋設管にあっては，そのＧＬからの深さを明記

すること。

・敷地に高低差のあるときは，コンタラインを記入し，かつ配管の縦断面図を作成

すること。

・排水溜は，1/10のスケールで詳細を示すこと。

③配管図　1/100～1/200

機械室及び便所等，配管で複雑なケ所は，1/20～1/50の配管詳細を附して補足する。

④機器詳細図　1/20～1/50

架台及び基礎詳細を併記すること。

⑤浄化槽，消火栓及び水槽詳細図　1/20～1/30

・浄化槽は組合支給の凡例に従って，図面を作成すること。

・コンクリート槽への取入れ及び吹出し部分の配管詳細を併記すること。

⑥系統図

・空気調和設備，自動制御設備，給排水衛生設備別に表示すること。

・主要機器とそれを結ぶ配管，風道，自動制御配線等を作図すること。

・断面図にて表示し，階高を記入すること。

⑦器具取付詳細図及び一覧表

設置場所，数量，仕様及び附属品の明細まで表示すること。

⑧製罐類詳細図

制作図を詳細に表示すること。

⑨桝類詳細図

溜桝，インバート桝は県支給の凡例に従って詳細図を作成すること。

⑩スリーブ図

構造体貫通のダクト及び配管は，スリーブ管径，寸法及び貫通位置を表示すること。

特に，ＧＬ・ＦＬとの関係寸法を明確にするとともに，梁高さについても記入する

こと。

⑪配管勾配図

⑫その他

給排水量，給湯量，消火栓，冷暖房負荷及び風量並びに冷温水による機器，選定

計算書，管径計算書並びにポンプ容量計算書を提出すること。

(3)昇降機設備設計

①詳細図及び通し断面図　1/50

②枠廻り，標示等建築との取合部分　1/10以上

③その他

・ケージの内装及び扉枠の仕様を明示すること。

・定格荷重，速度，定員及び運転方式を記入すること。

・構造計算書

提出図書一覧

●実施設計業務に伴う提出図書一覧　新

| 提出図書 | サイズ | 部数 | 提出形式 | 適 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計図原図 | A2 | 1部 | 図面ｹｰｽ | JWW及びPDF形式 ※電子データ(CD-ROM)共 |
| 入札公告用設計図 設計図 内訳明細書（金抜き） | A3 A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | PDF形式※電子データ(CD-ROM) (設計図書内の受託会社名を全て鹿島地方事務組合に変更) |
| 設計図製本 | A2 | 2部 | 製本 | 表紙，背表紙文字入れ共(二っ折り) |
| 設計図製本(縮小版) | A4 | 5部 | 製本 | 表紙，背表紙文字入れ共(二っ折り) |
| 構造計算書 | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | 出力データ原稿を綴ること。 |
| 構造計算書製本 | A4 | 1部 | 製本 | 表紙，背表紙文字入れ共 |
| 内訳明細書（金入り） | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Excel形式電子ﾃﾞｰﾀ(CD-ROM)共項目毎に価格根拠 ・根拠番号(見積比較表参照番号・積算数量算出書参照番号)等を表示。 |
| 代価表 (建築・建築設備共) | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Excel形式電子ﾃﾞｰﾀ(CD-ROM)共項目毎に公共建築工事設計基準の参照頁等を表示。 |
| 見積比較表 (建築・建築設備共) | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Excel形式電子ﾃﾞｰﾀ(CD-ROM)共3社以上比較し，項目毎に根拠番号(見積書参照番号等)を表示。 |
| 見積書 (建築・建築設備共) | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | 分界紙・付箋・一覧表等でわかりやすく表示。 見積有効期限等詳細は担当職員の指示による。 |
| 什器・備品リスト | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Excel形式電子ﾃﾞｰﾀ(CD-ROM)共項目毎に採用ｶﾀﾛｸﾞの名称及び記載頁等を表示。 |
| 什器・備品カタログ | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | 分界紙・付箋・一覧表等でわかりやすく表示する。 ｶﾀﾛｸﾞ該当部分を複写し整理すること。 |
| 積算数量算出書 (建築・建築設備共) | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Excel形式電子ﾃﾞｰﾀ(CD・ROM)共項目毎に根拠番号(積算数量算出図面参照番号)等を表示。 |
| 積算数量算出図面 (建築・建築設備共) | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | 色分け・印・付箋等でわかりやすく表示。 A3縮小版図面→A4折 |
| 技術計算書(建築設備) | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Excel形式電子ﾃﾞｰﾀ(CD-ROM)共 |
| 機器選定書(建築設備) | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Excel形式電子ﾃﾞｰﾀ(CD・ROM)共 |
| 工事概略工程表 | A3 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Excel形式電子データ(CD-ROM)共 |
| 打合せ議事録 | A4 | 1部 | ﾌｧｲﾙ | Word形式電子データ(CD-ROM)共 |
| 各種申請書 |  |  |  |  |

【備考】

※ 図面電子データについては，ＪＷＷ形式とする。なお，変換ソフト等を使用しＪＷＷ形式に変換した際に，元データと比較し文字や線種，縮尺等の誤りがないことを確認すること。

※ サイズは，担当員との協議の上， 変更してもよい。

※ ＣＤ － ＲＯＭ 　    ・分割：1ﾌｧｲﾙ 6ﾒｶﾞ以内，20ﾌｧｲﾙ以内

（ ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ要） 　　  ・ﾌｧｲﾙの圧縮： ＺＩＰ形式又はＬＺＨ形式

・ラベルへの記載事項： 委託業務名，作成年月日，発注者名，請負業者名何枚目／ 総枚数，ウィルス対策ソフト名

※ ﾌｧｲﾙとは背巾伸縮ﾌｧｲﾙにて整理し，提出することを示す。

（監理業務内容）

９　工事監理業務の内容

監理業務の内容は，次のとおりとする。

①　施工計画並びに工程表の検討及び指導

②　施工図，矩計現寸図，模型，材料，仕上見本及び機器類の検討

③　工事の指導

④　現場派遣業務

⑤　設計変更の処理

⑥　出来高の処理

⑦　追加業務との調整

- 竣工図の作成協力

- 定例会議については，月１回を基本とする。

※工事の規模によっては監督員と相談のうえ必要に応じて行う。

- 現場確認及び検査立会い（完成検査,中間検査,配筋検査,鉄骨検査,設備機器類の受入搬入検査等）について行うこと。

- その他（施工計画書,使用材料等の検討,工事と設計図書との照合,工程の検討･調整,工事監理報告書の提出等）について行うこと。

- その他工事監理に必要な業務

１０　設計図書等の疑義

受託者は，設計図書等に疑義があるときは速やかに係員の指示を受けなければならない。

１１　請負者への指示及び関与の禁止

(1)　受託者は，請負者に対し必要な指示をした場合において，請負者がこれに従わないときは，速やかに委託者の指示を受けなければならない。

(2)　受託者は，請負者の決定に係る工事用材料及び機器の製作者（その施工者を含む。）の選　択に関与してはならない。

１２　書類の整理

受託者は，次に掲げる書類帳簿等を現場に備え付け，これを整理しておかなければならない。

①　設計図書（構造計算書，設備計算書等含む）

②　共通仕様書

③　請負者の設計内訳書

④　施工計画書

⑤　実施工程表

⑥　気　象　表

⑦　工事打合書

⑧　工事進捗月報

⑨　主要資材発注予定表

⑩　指示書

⑪　検査に関する書類

⑫　工事写真

⑬　請負者の工事日誌

⑭　工事監理日誌

⑮　施工承認図（現寸図、施工図）

⑯　各種試験結果表（地盤調査報告書を含む）

⑰　材料，色彩決定一覧表

⑱　仮設配置図

⑲　下請負人名簿

- その他工事監理に必要な書類

１３　受託者と委託者の分担

工事監理，監督業務は，監理業務処理区分表（別表－1）により，委託者と受託者とが分担して処理しなければならない。

ただし，検査，承諾事項等については，委託者の指示を受けて受託者が代行することができる。

１４　参考指針

受託者は監理業務を行うに当たり，次に掲げる図書を参考とする。

・建築工事施工管理要領

・電気設備工事施工管理要領

・機械設備工事施工管理要領

１５　委託者への報告

受託者は，毎月５日までに次の事項について委託者へ報告しなければならない。

①　工程進捗月報

②　指示書

③　工事打合書

④　工事監理日誌

⑤　工程図及び工程写真

- その他委託者の指示した事項

１６　担当技術者の交替

(1)　受託者は，委託者より担当技術者の監理業務が適当でないという理由で交替の要求があった場合，又は事故のため担当技術者が欠けた場合は，新たに担当技術者を定めて工事の完全を期さなければならない。

(2)　担当技術者の交替があった場合は，部門別担当者変更通知書及び監理技術者選（改）任通知書を委託者に提出しなければならない。

１７　発注者と受注者との業務の分担

|  | 業務項目 |  | 受注者 | 発注者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事監理業務に係る業務 | (1)工事監理方針の説明 | (ⅰ)工事監理方針の説明 | ○ |  |
|  |  | (ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議 | ○ |  |
|  | (2)設計図書の内容の把握 等 | (ⅰ)設計図書の内容の把握 | ○ | ○ |
|  |  | (ⅱ)質疑書の検討 | ○ | ○ |
|  | (3)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 | (ⅰ)施工図等の検討及び報告 | ○ |  |
|  |  | (ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告 | ○ |  |
|  | (4)工事と設計図書との照合及び確認 |  | ○ |  |
|  | (5)工事と設計図書との照合及び確認の結果報告 |  | ○ | ○ |
|  | (6)工事監理報告書等の提出 |  | ○ |  |
| 工事監理に係るその他の業務 | (1)請負代金内訳書の検討及び報告 |  | ○ | ○ |
|  | (2)工程表の検討及び報告 |  | ○ |  |
|  | (3)設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 |  | ○ |  |
|  | (4)工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 | (ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認、報告 | ○ | ○ |
|  |  | (ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等 | ○ | ○ |
|  |  | (ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 | ○ |  |
|  | (5)工事請負契約の目的物の引渡しの立会い |  | ○ | ○ |
|  | (6)関係機関の検査の立会い |  | ○ | ○ |
|  | (7)工事費支払いの審査 | (ⅰ)工事期間中の工事費支払い請求の審査 | ○ | ○ |
|  |  | (ⅱ)最終支払い請求の審査 | ○ | ○ |

※ ○印の業務を担当する。

※ 受発注者双方に○のあるものは、双方で行うものを示す。

・ (2)(ⅰ)中、設計者への確認は、発注者が行うものとする。

・ (2)(ⅱ)中、設計者への確認及び、質疑書の協議結果の施工者への通知は発注者が行う。

・ (5)中、施工者への是正の指示については発注者が行う。

・ (6)中、建築基準法に基づく特定行政庁への報告等は、発注者が行う。

・ (4)(ⅰ)中、照合及び確認については双方で、施工者への是正指示等は発注者が行う。

・ (4)(ⅱ)中、試験、立会、確認、審査、協議については双方で、指示、検査、承諾及び助言については発注者が行う。

・ (4)(ⅲ）中、検査については、発注者が行う。

・ (6)中、建築基準法等に基づく検査書類の作成については発注者が行い、検査の立会いについては双方で行う。

※ 上記に関わらず、検討、協議、照合、及び確認については双方で協力して行うこととする。