## 表紙
５冷暖房設備更新工事（神栖消防署)
設計内訳書（金抜き）
鹿島地方事務組合

## 集計
本 工 事 費 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
５冷暖房設備更新工事（神栖消防署)
【直接工事費】
| 直接工事費 |  | 1 | 式
計
【間接費】
| 共通仮設費 | 積上げを含む | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 | 契約保証費を含む | 1 | 式
計
工事価格
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
工事費

## 共通仮設
本 工 事 費 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 共通仮設費 | 積上げ
| ラフテレーンクレーン | 20t～22t吊 | 3 | 日
| 交通誘導員警備員Ｂ |  | 5 | 人
共通仮設費
小 計

## 直接工事費
本 工 事 費 内 訳 書
番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
A | 建築工事 |  | 1 | 式
B | 電気設備工事 |  | 1 | 式
C | 機械設備工事 |  | 1 | 式
直接工事費
小 計

## A建築
1 | 一般 | 本 工 事 費 内 訳 書
2 | 鉄骨
3 | その他 | 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 処分
-
|  | A | 建築工事
- | 0
- | 0 | 1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
- | 0 | 2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
- | 0 | 3 | 改修工事 |  | 1 | 式
- | 0 | 4 | 発生材処理 |  | 1 | 式
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
建築工事
- | 0 |  | 計
- | 0
1 | 一般 | 1 | 直接仮設工事
1 | 一般
1 | 一般 |  | 養生 | 内部改修（個別改修） | 354 | ｍ2
1 | 一般 |  | 養生 | 通路 | 118 | ｍ2
1 | 一般 |  | 整理清掃後片付け | 内部改修（個別改修） | 354 | ｍ2
1 | 一般 |  | 整理清掃後片付け | 通路 | 118 | ｍ2
設備工事用を含む
1 | 一般 |  | 脚立足場 | 運搬費共 | 354 | ｍ2
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
直接仮設工事
- | 0 |  | 小 計
- | 0
- | 0 | 2 | 撤去工事
1 | 一般 |  | 【外部】
1 | 一般 |  | コンクリートカッター |  | 2.7 | ｍ
|  |  | ハト小屋 | 人力 集積共
1 | 一般 |  | 鉄筋コンクリート撤去 | 鉄筋切断を含む | 0.1 | ｍ3
1 | 一般
1 | 一般 |  | 【内部】 | 集積共
|  |  | 天井 | 二重張 岩綿吸音板
1 | 一般 |  | ボード撤去 | 天井廻縁撤去を含む | 101 | ｍ2
|  |  | 天井 | 一重張 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ･化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ
1 | 一般 |  | ボード撤去 | 天井点検口撤去・天井廻縁撤去を含む | 40.5 | ｍ2
|  |  | 天井 | 一重張 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有品)
1 | 一般 |  | ボード撤去 | 天井点検口撤去・天井廻縁撤去を含む | 8.4 | ｍ2
天井
1 | 一般 |  | ビニルクロス撤去 |  | 80.3 | ｍ2
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
撤去工事
- | 0 |  | 小 計
- | 0
- | 0 | 3 | 改修工事
1 | 一般 |  | 【外部】
ハト小屋
1 | 一般 |  | RC開口部モルタル補修 | H=150程度 | 2.7 | ｍ
ハト小屋
1 | 一般 |  | 屋根モルタル下地 |  | 4.2 | ｍ2
ハト小屋 屋根
1 | 一般 |  | 高圧木毛セメント板 | t=25 | 4.7 | ｍ2 |  |  |  | 0
ハト小屋 屋根
1 | 一般 |  | ゴムアスファルトルーフィング | t=1.0 粘着付き | 4.7 | ｍ2 |  |  |  | 0
ハト小屋 屋根
1 | 一般 |  | 立ハゼ葺き | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 t=0.4 | 4.7 | ｍ2 |  |  |  | 0
|  |  | ハト小屋 屋根 | 水上・水下
1 | 一般 |  | 軒先伸縮唐草・水切り | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 t=0.4 | 6.3 | ｍ |  |  |  | 0
|  |  | ハト小屋 屋根 | 補強捨て板共
1 | 一般 |  | ケラバ唐草・水切り | ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ板 t=0.4 | 3 | ｍ |  |  |  | 0
ハト小屋 屋根
1 | 一般 |  | 運搬費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
ハト小屋 屋根
1 | 一般 |  | 諸経費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0 | 0
1 | 一般
1 | 一般 |  | 【内部】
|  |  | 天井 | ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共
1 | 一般 |  | 軽量鉄骨下地開口補強 | 450×450 | 30 | ヶ所
|  |  | 天井 | ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共
1 | 一般 |  | 軽量鉄骨下地開口補強 | 1200×150 | 2 | ヶ所
|  |  | 天井 | ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共
1 | 一般 |  | 軽量鉄骨下地開口補強 | 1300×700 | 2 | ヶ所
|  |  | 天井 | 450×450
1 | 一般 |  | 点検口 | ｱﾙﾐ製 額縁ﾀｲﾌﾟ | 32 | ヶ所
|  |  | 天井 | t=12
1 | 一般 |  | 岩綿吸音板張り | 捨て張 GB-R t=9.5 共 | 101 | ｍ2
天井
1 | 一般 |  | 化粧せっこうボード張り | t=12.5 | 23.6 | ｍ2
天井
1 | 一般 |  | せっこうボード張り | t=12.5 継目処理 | 16.9 | ｍ2
天井
1 | 一般 |  | ケイ酸カルシウム板張り | t=6.0 | 8.4 | ｍ2
天井
1 | 一般 |  | 既存ボード面下地調整 | ｸﾛｽ張り面 | 63.4 | ｍ2
天井
1 | 一般 |  | ビニルクロス張り |  | 80.3 | ｍ2
天井
1 | 一般 |  | 廻縁 | 塩ビ製 | 98.7 | ｍ
|  |  | 天井 | ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ面 工程B種
1 | 一般 |  | EP-G塗り | 素地B種共 | 8.4 | ｍ2
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
改修工事
- | 0 |  | 小 計
- | 0
- | 0 | 4 | 発生材処理
1 | 一般 |  | 【発生材積込】
人力
1 | 一般 |  | コンクリート塊 |  | 0.1 | ｍ3
人力
1 | 一般 |  | せっこうボード | せっこうﾎﾞｰﾄﾞ・化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 0.5 | ｍ3
人力
1 | 一般 |  | 廃プラスチック類 | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ・廻縁 | 0.1 | ｍ3
人力
1 | 一般 |  | がれき類 | 岩綿吸音板(捨張共) | 2.2 | ｍ3
人力
1 | 一般 |  | 混合廃棄物 | 天井点検口 | 0.1 | ｍ3
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板
1 | 一般 |  | アスベスト含有品 | 密封処理 | 0.1 | ｍ3
人力
1 | 一般 |  | アスベスト含有品 | ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 0.1 | ｍ3
1 | 一般
1 | 一般 |  | 【発生材運搬】
2tﾀﾞﾝﾌﾟ
1 | 一般 |  | がれき類 | 岩綿吸音板(捨張共) | 1 | 回
2tﾀﾞﾝﾌﾟ
1 | 一般 |  | アスベスト含有品 | ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 1 | 回
2tﾀﾞﾝﾌﾟ
1 | 一般 |  | その他 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊･せっこうﾎﾞｰﾄﾞ･廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 1 | 回
混合廃棄物
1 | 一般
1 | 一般 |  | 【発生材処分】
4 | 処分 |  | コンクリート塊 | 有筋 | 0.2 | t
4 | 処分 |  | せっこうボード |  | 0.5 | ｍ3
4 | 処分 |  | 廃プラスチック類 |  | 0.1 | ｍ3
4 | 処分 |  | がれき類 |  | 2.2 | ｍ3
4 | 処分 |  | 混合廃棄物 | 安定型 | 0.1 | ｍ3
4 | 処分 |  | アスベスト含有品 |  | 50 | kg
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
発生材処理
- | 0 |  | 小 計
- | 0

## B電気
1 | 一般 | 本 工 事 費 内 訳 書
2 | 労少
3 | その他 | 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 処分
-
|  | B | 電気設備工事
- | 0
- | 0 | 1 | 空調機電源工事 |  | 1 | 式
- | 0 | 2 | 処分費 |  | 1 | 式
電気設備工事
- | 0 |  | 計
- | 0
- | 0 | 1 | 空調機電源工事
1 | 一般
1 | 一般 |  | 電線 | EM-IE 5.5（管内） | 72 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0-3C（管内） | 4 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0-3C（天井） | 258 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5-4C（管内） | 8 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5-4C（ﾗｯｸ） | 5 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22（管内） | 24 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 22（ﾗｯｸ） | 15 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38（管内） | 23 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38（ﾗｯｸ） | 10 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38（ころがし） | 32 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60（ころがし） | 50 | ⅿ
1 | 一般 |  | 電線撤去 | IV 2.0（管内） | 30 | ⅿ
1 | 一般 |  | 電線撤去 | IV 14（管内） | 12 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV 3.5-3C（管内） | 30 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV 22-3C（管内） | 12 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CET 38（ころがし） | 32 | ⅿ
1 | 一般 |  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CET 60（ころがし） | 50 | ⅿ
1 | 一般 |  | 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | G(28)露出 | 8 | ⅿ
1 | 一般 |  | 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | G(36)露出 | 24 | ⅿ
1 | 一般 |  | 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | G(42)露出 | 23 | ⅿ
1 | 一般 |  | ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 4 | ⅿ
1 | 一般 |  | 電線管撤去 | G(22)露出 | 30 | ⅿ
1 | 一般 |  | 電線管撤去 | G(42)露出 | 5 | ⅿ
1 | 一般 |  | ﾒﾀﾙﾓｰﾙﾎﾞｯｸｽ | A型 1個用 | 1 | 個
1 | 一般 |  | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | 3 | 個
1 | 一般 |  | 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 |  | 1 | 式
1 | 一般 |  | 油入変圧器 | 3φ150KVA | 1 | 台
1 | 一般 |  | ﾌﾞﾚｰｶｰ | MCCB2P2E50/20 | 3 | 個
1 | 一般 |  | 発電機 | 60KVA 3台 | 2 | 日
1 | 一般 |  | 同上回送車 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t | 2 | 日
1 | 一般 |  | 照明器具 | XLX430PENT | 2 | 台
1 | 一般 |  | 感知器 | 定温式防水 | 1 | 個
1 | 一般 |  | 油入変圧器 撤去 | 3Φ50KVA | 1 | 台
1 | 一般 |  | ﾌﾞﾚｰｶｰ 撤去 | MCCB1P50/20 | 2 | 個
1 | 一般 |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | PB300*300*200 | 1 | 個
1 | 一般 |  | 照明器具 撤去 | FL40W*1 埋込 | 2 | 台
1 | 一般 |  | 感知器 撤去 | 定温式防水 | 1 | 個
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
空調機電源工事
- | 0 |  | 小 計
- | 0
- | 0 | 2 | 処分費
1 | 一般
4 | 処分 |  | 有価物ｽｸﾗｯﾌﾟ | 銅 | 98 | Kg
4 | 処分 |  | 安定型混合廃棄物 |  | 1 | 式
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
1 | 一般
処分費
- | 0 |  | 小 計
- | 0

## C機械
1 | 一般 | 本 工 事 費 内 訳 書
2 | 労少
3 | その他 | 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 処分
-
|  | C | 機械設備工事
- | 0
- | 0 | 1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
- | 0 | 2 | 空調配管設備 |  | 1 | 式
- | 0 | 3 | 換気ダクト設備 |  | 1 | 式
- | 0 | 4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
- | 0 | 5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
機械設備工事
- | 0 |  | 計
- | 0
- | 0 | 1 | 空調機器設備
- | 0
|  |  | MAC-1 | 屋外ﾕﾆｯﾄ
2 | 労少 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:56.0kW | 1 | 組
暖房能力:63.0kW
- | 0 |  | 0 | ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ､防振架台､他一式
|  |  | AC-1-1 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:8.0kW | 3 | 組
暖房能力:9.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-1-2 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:8.0kW | 2 | 組
暖房能力:9.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-1-3 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:5.6kW | 1 | 組
暖房能力:6.3kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-1-4 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:3.6kW | 1 | 組
暖房能力:4.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-1-5 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:3.6kW | 1 | 組
暖房能力:4.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
- | 0
|  |  | MAC-2 | 屋外ﾕﾆｯﾄ
2 | 労少 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:40.0kW | 1 | 組
暖房能力:45.0kW
- | 0 |  | 0 | ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ､防振架台､他一式
|  |  | AC-2-1 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:7.1kW | 4 | 組
暖房能力:8.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-2-2 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:5.6kW | 2 | 組
暖房能力:6.3kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | MAC-3 | 屋外ﾕﾆｯﾄ
2 | 労少 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:56.0kW | 1 | 組
暖房能力:63.0kW
- | 0 |  | 0 | ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ､防振架台､他一式
|  |  | AC-3-1 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:9.0kW | 4 | 組
暖房能力:10.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-3-2 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:7.1kW | 1 | 組
暖房能力:8.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-3-3 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:5.6kW | 1 | 組
暖房能力:6.3kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
- | 0
|  |  | AC-3-4 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:4.5kW | 1 | 組
暖房能力:5.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | MAC-4 | 屋外ﾕﾆｯﾄ
2 | 労少 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:22.4kW | 1 | 組
暖房能力:25.0kW
- | 0 |  | 0 | ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ､防振架台､他一式
|  |  | AC-4-1 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:7.1kW | 3 | 組
暖房能力:8.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | MAC-5 | 屋外ﾕﾆｯﾄ
2 | 労少 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:40.0kW | 1 | 組
暖房能力:45.0kW
- | 0 |  | 0 | ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ､防振架台､他一式
|  |  | AC-5-1 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:8.0kW | 2 | 組
暖房能力:9.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-5-2 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:7.1kW | 1 | 組
暖房能力:8.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-5-3 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:5.6kW | 1 | 組
暖房能力:6.3kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
- | 0
|  |  | AC-5-4 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:4.5kW | 2 | 組
暖房能力:5.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | AC-5-5 | 壁掛ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:2.8kW | 1 | 組
暖房能力:3.2kW
- | 0 |  | 0 | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ､他一式
|  |  | MAC-6 | 屋外ﾕﾆｯﾄ
2 | 労少 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力:50.0kW | 1 | 組
暖房能力:56.0kW
- | 0 |  | 0 | ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ､防振架台､他一式
|  |  | AC-6-1 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | 同上屋内ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力:8.0kW | 6 | 組
暖房能力:9.0kW
- | 0 |  | 0 | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
|  |  | ACP-1 | 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出ﾀｲﾌﾟ
2 | 労少 |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:5.0kW | 1 | 組
暖房能力:5.6kW
- | 0 |  |  | 化粧ﾊﾟﾈﾙ(人感ｾﾝｻｰ)､他一式
0
1 | 一般 |  | 集中ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式 | 1 | 個
0
1 | 一般 |  | 手元ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 0 | 22 | 個
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･ｵﾍﾟﾚｰﾀ付
1 | 一般 |  | 揚重機費 | 50t吊り | 1 | 日
0
2 | 労少 |  | 機器搬入据付費 | 0 | 1 | 式
1 | 一般 |  | 空調機架台工事 | ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 | 1 | 式
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
空調機器設備
- | 0 |  | 小 計
- | 0
- | 0 | 2 | 空調配管設備
1 | 一般
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 28.6φ(ｶﾞｽ管) 保温厚20mm | 92 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 25.4φ(ｶﾞｽ管) 保温厚20mm | 56 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 22.2φ(ｶﾞｽ管) 保温厚20mm | 25 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 19.1φ(ｶﾞｽ管) 保温厚20mm | 60 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 15.9φ(ｶﾞｽ管) 保温厚20mm | 96 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 12.7φ(ｶﾞｽ管) 保温厚20mm | 59 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 15.9φ(液管) 保温厚10mm | 75 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 12.7φ(液管) 保温厚10mm | 72 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 9.5φ(液管) 保温厚10mm | 180 | m
0
1 | 一般 |  | 冷媒用被覆銅管 | CU 6.4φ(液管) 保温厚10mm | 59 | m
(屋内一般)
1 | 一般 |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP30 | 92 | m
(屋内一般)
1 | 一般 |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP25 | 121 | m
0
1 | 一般 |  | 保温工事 | 0 | 1 | 式
0
1 | 一般 |  | 冷媒管保温外装 | 0 | 1 | 式
1 | 一般 |  | 既設管切断接続 |  | 1 | 式
0
1 | 一般 |  | 防火区画貫通処理 | 0 | 1 | 式
1 | 一般 |  | 配管用架台工事 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ製 | 1 | 式
0
1 | 一般 |  | 空調機二次側配線 | 集中･手元ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ配線共 | 1 | 式
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
空調配管設備
- | 0 |  | 小 計
- | 0
- | 0 | 3 | 換気ダクト設備
- | 0
亜鉛鉄板製
1 | 一般 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ | 19 | m
亜鉛鉄板製
1 | 一般 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100φ | 12 | m
0
1 | 一般 |  | 保温工事 | 0 | 1 | 式
0
1 | 一般 |  | 換気扇ﾊﾟﾈﾙ脱着 | 1階食堂 | 1 | 式
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
換気ダクト設備
- | 0 |  | 小 計
- | 0
- | 0 | 4 | 撤去工事
- | 0
1 | 一般 |  | 空調機器類撤去 |  | 1 | 式
1 | 一般 |  | 空調配管類撤去 |  | 1 | 式
1 | 一般 |  | 空調保温材類撤去 |  | 1 | 式
1 | 一般 |  | 換気配管類撤去 |  | 1 | 式
1 | 一般 |  | 換気保温材類撤去 |  | 1 | 式
1 | 一般 |  | ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 | 37 | 個
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･ｵﾍﾟﾚｰﾀ付
1 | 一般 |  | 揚重機費 | 50t吊り | 1 | 日
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
撤去工事
- | 0 |  | 小 計
- | 0
- | 0 | 5 | 発生材処理
- | 0
回収作業､運搬
4 | 処分 |  | 冷媒ﾌﾛﾝ回収処分費 | 無公害破壊処理共 | 1 | 式
抜取作業、処分費
4 | 処分 |  | 吸収式冷温水機 溶液処分費 | 回収運搬車両共 | 1 | 式
4 | 処分 |  | 撤去材処分費 | 金属くず | 1 | 式
1 | 一般 |  | 収集運搬費 | 金属くず | 1 | 式
4 | 処分 |  | 撤去材処分費 | 混合廃棄物 | 1 | 式
1 | 一般 |  | 収集運搬費 | 混合廃棄物 | 1 | 式
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
- | 0
発生材処理
- | 0 |  | 小 計
- | 0