別記様式第3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

| スプリンクラー設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  | （ ）項 |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |
| 延べ面積 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 階数 | 地上 階 地階 階 |  |  |
| 加圧送水装置の種別 |  |  |  |  | 方式 |  |  |  |  |  |  |
| 流水検知装置の方式 |  |  |  |  | 湿式 乾式 予作動式 |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラーヘッド |  |  |  |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置個数 |  |  |  |  |  |  |
| 試験項目 |  |  |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果 |
| 外観試験 | 水源 |  |  |  |  | 水源の種類・構造 |  | ―――――― |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水量 |  | ㎥（縦 ｍ 横 ｍ 有効深さ ｍ） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸水障害防止措置 |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 給水装置 |  | ―――――― |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐震措置 |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 加圧送水装置 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプを用いるもの |  | ポンプの仕様 |  |  | 製造者名 |  |  | 定格吐出量 ℓ/min |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格全揚程 ｍ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型式 |  |  | 製造番号 |  |
|  |  |  |  | 電動機の仕様 |  |  | 製造者名 |  |  | 種別 型電動機 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 Ｖ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型式 |  |  | 定格電流 Ａ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 製造番号 |  |  | 出力 kVA |  |
|  |  |  |  | ポンプ・電動機 |  | 設置状況 |  | ―――― |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 接地工事 |  | 種接地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配線 |  | ―――― |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 潤滑油 |  | ―――― |  |  |  |

スプリンクラー設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 加圧送水装置 | ポンプを用いるもの | 水温上昇防止のための逃し装置 |  | 配管・バルブ類 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | オリフィス類 | 流過口径 mm |  |
|  |  |  |  |  | ブースターポンプに設ける | 逃し配管の高さ ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 逃し配管・逃し装置 | 逃し装置の設定圧力 MPa |  |
|  |  |  | 性能試験装置の配管・バルブ類 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  | 呼水装置 |  | 材質 | 鋼板製・合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  |  | 水量 | ℓ |  |
|  |  |  |  |  | 溢水用排水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 呼水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 補給水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 減水警報装置 | フロートスイッチ・電極 |  |
|  |  |  | 制御装置 |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制御盤 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 予備品等 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  | 圧力計・連成計 |  | 設置位置 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 性能 | 級 |  |
|  |  |  | 起動装置 | 直接操作部 |  | ―――― |  |
|  |  |  |  | 起動用水圧 開閉装置 | 起動用圧力タンク | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |  |
|  |  |  |  |  | タンクの容量 | ℓ |  |
|  |  |  |  |  | 配管・バルブ類 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  | 自動式 起動装置 | 閉鎖型スプリンクラーヘッド | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 自動火災感知装置 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 手動式 起動装置 | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 構造 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 表示 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 流水検知装置 |  | ―――― |  |
|  |  | 高架水槽を 用いるもの |  |  | 構造 |  |  |
|  |  |  |  |  | 内容積・落差 | ㎥ ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 配管・バルブ類 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 水位計 | ―――― |  |

スプリンクラー設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③

| 試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 加圧送水装置 | 圧力水槽を 用いるもの | 種類・構造 |  | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内容積・有効圧力 |  | ㎥ MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動加圧装置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配管・バルブ類 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水位計・圧力計 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配管・バルブ類 | 設置状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機器 | 配管 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | バルブ類 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸水管 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | フート弁 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防食措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源 | 常用電源 |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非常電源の種類 |  |  | 専用受電・自家発電・蓄電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スプリンクラーヘッド | 放水区域の数・ 設定状況 （開放型スプリン クラーヘッドに 限る） | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  |  | 放水区域の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  |  | 設定状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置方法 | 配置等 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配管への取付 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取付方向 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機器 | 閉鎖型スプリンクラーヘッド | 表示温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 構造・性能 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 開放型スプリンクラーヘッド |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制御弁 |  | 設置場所等 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置高さ |  | 床面からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |

スプリンクラー設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

| 試験項目 |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 流水検知装置・ 圧力検知装置 |  |  | 設置場所等 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 種別・口径 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 減圧警報 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 構造・性能 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一斉開放弁 |  |  | 起動操作部 | 設置場所等 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ |  | 床面からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作動試験装置 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 構造・性能 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末端試験弁 |  |  | 設置場所 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 構造 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動警報装置 |  |  | 音響警報装置 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火災表示装置 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水口 |  | 設置場所等 | 設置場所等 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置高さ |  |  | 地盤面からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機器 | 結合金具 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 逆止弁等 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 減圧措置 |  |  |  |  |  | 減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンク ラー設備に限る。） |  |  |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 補助散水栓等 | 散水栓 |  | 散水栓 の設置 個数 |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  |  |  |  |  | 設置個数 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  |  |  | 設置場所 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の状況・操作性 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開閉弁の設置高さ |  |  | 床面からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ホースの接続等 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消火栓開閉弁 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 散水栓箱 |  | 周囲の状況 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置状況 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材質等 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |

スプリンクラー設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤

| 試験項目 |  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 補助散水栓等 | 散水栓箱 |  |  | 赤色灯 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 表示 |  |  | ―――― |  |
|  |  | ホース・ノズル |  |  | ホース（結合金具を含む。） |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | ホース接続口 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | ノズル |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 結合状態 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 収納状態 |  |  | ホースリール式・折畳等収納式 |  |
| 機能試験 | 加圧送水装置試験 | ポンプを用いるもの | 呼水装置 作動試験 |  | 減水警報装置作動状況 |  |  | 底面からの高さ ㎝ |  |
|  |  |  |  |  | 自動給水装置作動状況 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 呼水槽からの水の補給状況 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  | 制御装置試験 |  | 起動・停止操作時の状況等 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 電源切替時の運転状況 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  | 起動装置試験 |  | ポンプの起動状況等 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 起動表示の点灯状況 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置の |  |  | 設定圧力 MPa |  |
|  |  |  |  |  | 作動圧力 |  |  | 作動圧力 MPa |  |
|  |  |  | ポンプ試験 |  | 運転状況 |  |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | ※締切り運転 時の状況 |  | 締切揚程 | ｍ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電流 | Ａ |  |
|  |  |  |  |  | ※定格負荷運 転時の状況 |  | 定格揚程 | ｍ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電流 | Ａ |  |
|  |  |  | ※水温上昇防止装置試験 |  |  |  |  | 逃し水量 ℓ/min |  |
|  |  |  | ※ポンプ性能試験装置試験 |  |  |  |  | 表示値の差 ℓ/min |  |
|  |  | 高架水槽を 用いるもの |  | 作動試験 |  | 給水装置作動状況 |  | ―――― |  |
|  |  |  |  | 静水圧測定 |  |  |  | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |
|  |  | 圧力水槽を 用いるもの |  | 作動試験 |  | 給水装置作動状況 |  | ―――― |  |
|  |  |  |  |  |  | 自動加圧装置作動状況 |  | ―――― |  |
|  |  |  |  | 静水圧測定 |  |  |  | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |
|  | 配管耐圧試験 |  |  |  |  |  |  | 試験圧力 MPa |  |

スプリンクラー設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑥

| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手動式起動装置試験 |  |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流水検知装置・表示等 |  |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合試験 | 放水試験 | 放水区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  | 開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの | 起動性能等 |  | 自動火災感知装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 手動起動装置 による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  | 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるもの | 起動性能等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放水圧力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放 水 量（ℓ/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 補助散水栓 | 放水圧力 |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放水量 |  |  | ℓ/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 補助散水栓操作性試験 |  |  |  |  | ホースリール式・折畳等収納式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源切替試験 |  |  | 自家発電設備 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蓄電池設備 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成9年消防庁告示第8号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。

4　結果の欄には、良否を記入すること。

5　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。