別記様式第5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 泡消火設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  | （ ）項 |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |
| 延べ面積 |  |  | ㎡ |  |  |  | 階数 |  | 地上 階 地階 階 |  |  |
|  |  |  | 固定式 （全域放出方式 局所放出方式） 移動式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  | 結果 |
| 外観試験 | 水源 |  |  |  | 水源の種類・構造 |  | ―――――― |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水量 |  | ㎥（縦 ｍ 横 ｍ 有効深さ ｍ） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水障害防止措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 給水装置 |  | ―――――― |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐震措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 加圧送水装置 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプを用いるもの |  | ポンプの仕様 |  | 製造者名 |  |  |  | 定格吐出量 ℓ/min |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格全揚程 ｍ |  |
|  |  |  |  |  |  | 型式 |  |  |  | 製造番号 |  |
|  |  |  |  | 電動機の仕様 |  | 製造者名 |  |  |  | 種別 型電動機 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 Ｖ |  |
|  |  |  |  |  |  | 型式 |  |  |  | 定格電流 Ａ |  |
|  |  |  |  |  |  | 製造番号 |  |  |  | 出力 kVA |  |
|  |  |  |  | ポンプ・電動機 | 設置状況 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接地工事 |  |  | 種接地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配線 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 潤滑油 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  |  |  | 水温上昇防止の ための逃し装置 | 配管・バルブ類 |  |  | 管の呼び Ａ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | オリフィス等 |  |  | 流過口径 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能試験装置の配管・バルブ類 |  |  |  | ―――― |  |  |  |

泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 加圧送水装置 | ポンプを用いるもの | 呼水装置 |  | 材質 | 鋼板製・合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  |  | 水量 | ℓ |  |
|  |  |  |  |  | 溢水用排水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 呼水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 補給水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 減水警報装置 | フロートスイッチ・電極 |  |
|  |  |  | 制御装置 |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制御盤 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 予備品等 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  | 圧力計・連成計 |  | 設置位置 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 性能 | 級 |  |
|  |  |  | 減圧措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 起動装置 | 直接操作部 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起動用水圧 開閉装置 | 起動用圧力タンク | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |  |
|  |  |  |  |  | タンクの容量 | ℓ |  |
|  |  |  |  |  | 配管・バルブ類 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  | 自動式 起動装置 | 閉鎖型スプリンクラーヘッド | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 自動火災感知装置 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 手動式 起動装置 | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 構造 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 表示 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 流水検知装置 |  |  |  |
|  |  | 高架水槽を用いるも の |  |  | 構造 |  |  |
|  |  |  |  |  | 内容積・落差 | ㎥ ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 配管・バルブ類 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 水位計 | ―――― |  |
|  |  | 圧力水槽を用いるも の |  |  | 種類・構造 | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |  |
|  |  |  |  |  | 内容積・有効圧力 | ㎥ MPa |  |
|  |  |  |  |  | 自動加圧装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 配管・バルブ類 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 水位計・圧力計 | ―――― |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 配管・バルブ類 | 設置状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機器 |  |  | 配管 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | バルブ類 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸水管 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | フート弁 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防食措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源 | 常用電源 |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非常電源の種類 |  |  |  | 専用受電・自家発電・蓄電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射区域又は 防護区域の数 及び設定状況 |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  |  |  |  | 放射区域等の数 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  |  |  |  | 発泡方式(高発泡・低発泡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設定状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡放出口 |  | 設置方法 |  | 配置等 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配管への取付 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 取付方向 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機器 |  | 泡ヘッド | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高発泡用泡放出口 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制御弁 |  |  |  | 設置場所等 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 構造 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置場所等 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流水検知装置・ |  |  |  | 種別・口径 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力検知装置 |  |  |  | 減圧警報 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 構造・性能 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一斉開放弁 |  |  | 起動操作部 | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作動試験装置 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 構造・性能 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |

泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 自動警報装置 |  | 音響警報装置 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 火災表示装置 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防護区画の開口部 (高発泡に限る。) |  | 開口部の措置 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動閉鎖装置を設けない開口部 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 開口部の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵槽等 | 貯蔵槽 | 設置場所 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機器 |  | 消火剤の適合性 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 貯蔵量 | ℓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 圧力計の指示 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混合装置 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混合方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡消火薬剤 | 種別 |  |  | たん白・界面活性剤・水成膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能 |  |  | 希釈容量濃度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡消火栓等 | 泡消火栓 |  | 泡消火栓の 設置個数 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置場所 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の状況・操作性 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開閉弁設置高さ |  | 床面からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ホース接続口 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡消火栓箱 |  | 周囲の状況 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置状況 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材質等 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示灯 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ホース・ ノズル |  | ホース(結合金具を含む。) |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ホース接続口 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ノズル |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 結合状態 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 収納状態 |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |

泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | 加圧送水装置試験 | ポンプを用いるもの | 呼水装置 作動試験 |  |  |  |  | 減水警報装置作動状況 |  |  |  | 底面からの高さ ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自動給水装置作動状況 |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 呼水槽からの水の補給状況 |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制御装置試験 |  |  |  |  | 起動・停止操作時の状況等 |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電源切替時の運転状況 |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起動装置試験 |  |  |  |  | ポンプの起動状況等 |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 起動表示の点灯状況 |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置の |  |  |  | 設定圧力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 作動圧力 |  |  |  | 作動圧力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ポンプ試験 |  |  |  |  | 運転状況 |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ※締切り運転 時の状況 |  |  | 締切揚程 | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流 | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ※定格負荷運 転時の状況 |  |  | 定格揚程 | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流 | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ※水温上昇防止装置試験 |  |  |  |  |  |  |  |  | 逃し水量 ℓ/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ※ポンプ性能試験装置試験 |  |  |  |  |  |  |  |  | 表示値の差 ℓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高架水槽を |  |  |  | 作動試験 |  |  | 給水装置作動状況 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用いるもの |  |  |  | 静水圧測定 |  |  |  |  |  | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧力水槽を 用いるもの |  |  |  | 作動試験 |  |  | 給水装置作動状況 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動加圧装置作動状況 |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 静水圧測定 |  |  |  |  |  | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配管耐圧試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験圧力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手動式起動装置試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流水検知装置・表示等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合試験 | 泡放射 試験 （低発泡 によるも の） |  |  | 固定式 | 放射区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起動 性能等 |  | 自動火災感知装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 手動起動装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ヘッドの放射状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 放射圧力(MPa) |  |  |  |  | 最高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 希釈容量濃度(％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 発泡倍率(倍) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑥

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総合試験 | 泡放射 試験 （低発泡 によるも の） |  | 25 ％還元時間 (sec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 移動式 | 放射区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  |  | 放射状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射量の測定 |  | 放射圧力 |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 放射量 |  | ℓ/min |  |  |  | ℓ/min |  |  |  |  |
|  |  |  | 希釈容量濃度 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  |  |
|  |  |  | 発泡倍率 |  |  |  | 倍 |  |  |  | 倍 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 ％還元時間 |  |  |  | sec |  |  |  | sec |  |  |  |  |
|  | 泡放射試験 （高発泡に よるもの） |  | 放出区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  |  | 起動 | 自動火災感知装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能等 | 手動起動装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動閉鎖装置の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放出停止措置による停止状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射圧力の測定(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源切替試験 |  |  |  |  | 自家発電設備 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 | ―――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成9年消防庁告示第8号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。

4　結果の欄には、良否を記入すること。

5　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。