別記様式第6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 不活性ガス消火設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 設置階 |  | 防護対象物の種別 |  |  |  |
| 放出方式 | 固定式 全域放出方式 局所放出方式 |  |  |  | 設計放出時間 sec |  |
|  | 移動式 |  |  |  | 設計放出時間 sec |  |
| 試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 貯蔵消火剤等 |  |  |  | 種別 量 kg |  |
|  | 貯蔵容器等 | 設置場所等 |  | 設置場所 | ――― |  |
|  |  |  |  | 表示・標識 | ――― |  |
|  |  | 機器 |  | 貯蔵容器 | ――― |  |
|  |  |  |  | 表示 | ――― |  |
|  |  |  |  | 充てん比等 | ――― |  |
|  |  |  |  | 容器弁 | ――― |  |
|  |  |  |  | 容器弁開放装置 | ――― |  |
|  |  |  |  | 安全装置・破壊板 | ――― |  |
|  | 起動用 ガス容器 | 設置場所等 |  |  |  |  |
|  |  | 機器 |  | 構造等 | ――― |  |
|  |  |  |  | 容器弁 | ――― |  |
|  | 選択弁 | 設置場所等 |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 表示 | ――― |  |
|  |  | 機器 |  | 導管接続部等 | ――― |  |
|  |  |  |  | 構造 | ――― |  |

不活性ガス消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 起動装置 | 手動起動装置 | 設置場所等 |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置位置 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 設備表示 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 取扱表示 | ――― |  |
|  |  |  | 機器 |  | 塗色等 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 防護措置 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 表示灯 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | スイッチ | ――― |  |
|  |  | 自動起動装置 | 設置場所等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機器 |  | 手動・自動切替装置 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 構造等 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 感知器 | ――― |  |
|  | 警報装置 |  |  | 設置位置 |  | ――― |  |
|  |  |  |  | 機器 | 警報方式 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 音声再生装置の設置場所 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 構造・性能 | ――― |  |
|  | 制御装置 |  |  | 設置場所等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機器等 | 制御盤 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 表示等・スイッチ類 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 防護措置 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 遅延措置 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 自動・手動切替装置 | ――― |  |
|  | 配管・ バルブ等 |  |  | 配置状況 |  | ――― |  |
|  |  |  |  | 配管系路 |  | ――― |  |
|  |  |  |  | 操作管・逆止弁 |  | ――― |  |
|  |  |  |  | 閉止弁 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 配管・配線接続部 | ――― |  |
|  |  |  |  |  | 機器構造 | ――― |  |
|  |  |  |  | 構造・材質 |  | ――― |  |
|  |  |  |  | 口径・使用数等 |  | ――― |  |

不活性ガス消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③

| 試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 |  | 安全装置等 |  |  | ――― |  |  |  |
|  | 噴射ヘッド | 設置位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  | ――― |  |  |  |
|  | 防護区画等 | 防護区画 |  |  | ――― |  |  |  |
|  |  | 開口部の自動閉鎖装置 |  |  | ――― |  |  |  |
|  |  | 消火剤を付加する開口部面積 |  |  | ――― |  |  |  |
|  |  | 消火剤流出防止措置 |  |  | ――― |  |  |  |
|  |  | 開口部の位置 |  |  | ――― |  |  |  |
|  |  | 消火剤排出措置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧力上昇措置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防護区画に 隣接する部分 の保安措置 | 消火剤排出措置 |  | ――― |  |  |  |
|  |  |  | 放出表示灯 |  | ――― |  |  |  |
|  |  |  | 警報装置 |  | ――― |  |  |  |
|  | 電源 | 常用電源 |  |  | Ｖ |  |  |  |
|  |  | 非常電源の種別 |  |  | 自家発電設備・蓄電池設備 |  |  |  |
|  | ノズル・ ホース等 | 設置位置 |  |  | ――― |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  | ――― |  |  |  |
|  |  | 表示灯・標識 |  |  | ――― |  |  |  |
|  | 耐震措置 |  |  |  | ――― |  |  |  |
| 機能試験 | 作動試験 | 防護区画 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遅延時間 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非常停止機構作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御装置 | 音響警報先行作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 試験 | 自動・手動切替作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常信号 | 短絡試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | 試験 | 地絡試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | 起動装置による作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 音響警報 | 警報鳴動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装置試験 | 音量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音声警報装置作動状況 |  |  |  |  |  |

不活性ガス消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

| 試験項目 |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | 作動試験 |  | 自動警報作動状況 |  |  |  |  |
|  |  | 容器弁開放装置作動試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 選択弁作動試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 閉止弁作動試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火剤排出試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附属装置 連動試験 | 作動状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 復旧操作状況 |  |  |  |  |
|  |  | 放出表示灯試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防護区画に 隣接する部 分の保安措 置試験 | 消火剤排出状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作動状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 警報装置作動状況 |  |  |  |  |
|  |  | 自動冷凍機 試験 | 始動状況 | ――― |  |  |  |
|  |  |  | 電流 | Ａ |  |  |  |
|  |  |  | 温度・圧力値 | ℃ MPa |  |  |  |
| 総合試験 | 総合作動 試験 | 全域放出方 式又は局所 放出方式 | 選択弁作動状況・放出系路 |  |  |  |  |
|  |  |  | 通気状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 気密状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 区画別貯蔵容器開放数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 音響警報装置作動状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 放出表示灯点灯状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附属装置作動状況 |  |  |  |  |
|  |  | 移動式 | 移動式作動状況 |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　結果の欄には、良否を記入すること。

4　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5　操作盤の設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。