別記様式第18

| 消防用水試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  | （ ）項 |  | 敷地面積 | ㎡ |  | 延べ面積の合計 （高層建築物等以外は１、２階 の床面積の合計） |  |  |  |  | ㎡ |  |
| 構造 |  | 耐火建築物・簡易耐火建築物・その他 |  |  |  |  |  |  | 建築物の高さ |  | ｍ |  |  |
| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 水源 | 設置場所等 |  | 建築物からの水平距離 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防ポンプ自動車の接近 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 種別・ 有効水量 |  | 種別 |  |  | 防火水槽 |  | 池水 |  | その他 |  |  |  |
|  |  |  | 有効水量 (㎥) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有効水量の合計 (㎥) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸水管投入口 （防火水槽に 限る。） |  | 投入口の寸法 |  |  | ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投入口である旨の表示 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　延べ面積の合計については、地階を除く階数が１のものにあっては１階の床面積を、地階を除く階数が２以上のものにあっては１階及び２階の床面積の合計とする。

4　高さは、31mを超える場合について、記入すること。

5　結果の欄には、良否を記入すること。