別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①
	連結散水設備試験結果報告書
試験実施日　　　　　　　　年　　　月　　　日
試験実施者

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	用途
	（　　　　）項　・

	地階の床面積の合計
	㎡
	地階の階数
	階

	送水区域数
	

	一斉開放弁数
	
	個
	

	送水口数
	
	個
	

	選択弁の数
	
	個
	

	湿式・乾式の区分
	　　　　　　　　　　　　湿式　　　　　　　　　　乾式
	
	

	試験項目
	種別・容量等の内容
	結果

	外観試験
	送水口
	設置場所

等
	設置場所等
	
	

	
	
	
	設置高さ
	地盤面からの高さ　　　　　　　　　　 ｍ
	

	
	
	
	表示
	―――
	

	
	
	機器
	送水口等
	―――
	

	
	
	
	逆止弁等
	―――
	

	
	送水区域
	送水区域の設定
	―――
	

	
	
	送水区域が隣接する場合
	―――
	

	
	一斉

開放弁

・

選択弁
	設置場所

等
	一斉開放弁
	―――
	

	
	
	
	選択弁
	―――
	

	
	
	機器
	一斉開放弁
	―――
	

	
	
	
	選択弁
	―――
	

	
	送水区域・

設置状況
	階
	
	
	
	
	―

	
	
	送水区域の数
	
	
	
	
	―

	
	
	設置状況
	
	
	
	
	

	
	散水

ヘッド
	設置方法
	配管への取付
	―――
	

	
	
	
	配置等
	―――
	


連結散水設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②
	試験項目
	種別・容量等の内容
	結果

	外観試験
	散水

ヘッド
	機器
	開放型ヘッド
	―――
	

	
	
	
	閉鎖型ヘッド
	―――
	

	
	配管・

バルブ

類
	設置状況
	―――
	

	
	
	機器
	配管
	―――
	

	
	
	
	口径
	管の呼び　　　　　　Ａ
	

	
	
	
	材質
	―――
	

	
	
	
	支持金具
	―――
	

	
	
	
	制御弁
	―――
	

	
	
	
	逆止弁
	―――
	

	
	
	
	排水弁
	―――
	

	
	表示等
	―――
	

	機能試験
	階
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	―

	
	送水区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	配管耐圧試験
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	送水機能試験
	選択弁の作動状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	一斉開放弁の作動状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	手動操作弁の作動状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	選択弁等の操作状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排水弁の操作状況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備考
	


備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　結果の欄には、良否を記入すること。

4　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

