別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

| 非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  |  | 共用 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防用設備等のみに使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受電方式 |  |  | Φ Ｗ Ｖ Hz 容量 kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主遮断装置 |  |  | 定格遮断電流 |  |  |  |  | kA | 定格電圧 |  |  |  |  | V |  |
|  |  |  | 種別 |  |  |  |  |  | 定格電流 |  |  |  |  | A |  |
| 高圧交流負荷開閉器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  |  |  | kV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電流 |  |  |  |  | A |  |
| 高圧カットアウトスイッチ |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  |  |  | kV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電流 |  |  |  |  | A |  |
| 変圧器 |  |  | 容量 |  |  |  | kVA |  | １次・２次電圧 |  |  | V／ |  | V |  |
|  |  |  | 種別 |  | 油入 乾式 その他 |  |  |  | 使用区分 |  |  | 専用 共用（ ） |  |  |  |
| コンデンサ |  |  | 容量 |  |  |  | kVA |  | 定格電圧 |  |  |  |  | V |  |
|  |  |  | 種別 |  | 油入 乾式 その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 外観試験 | 設置場所等 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不燃専 用室・ 機械室 等 |  | 換気設備 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有効な防火区画 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防水措置 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出火防止・延焼拡大防止 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明設備の有無 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保有距離 （ｍ） | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 機器名 |  |  |  | 前面 操作面 |  |  |  | 点検面 | 換気面 |  | の面 その他 |  |  |
|  |  | キュービクル式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュー ビクル 式以外 |  | 閉鎖型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | オープン式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 設置方法 | 分岐方法 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線・接続 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※ 絶縁距離 | キュービクル式のもの | 高圧充電部 | 相互間 | 最小の距離 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |
|  |  |  |  |  | 大地間 | 最小の距離 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |
|  |  |  |  | 高圧用絶縁電 線非接続部 | 相互間 | 最小の距離 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |
|  |  |  |  |  | 大地間 | 最小の距離 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |
|  |  |  |  | 高圧充電部と高圧用絶縁 電線非接続部相互間 |  | 最小の距離 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |
|  |  |  |  | 電線端末充電部から絶縁 支持物までの沿面距離 |  | 最小の距離 |  |  |  |  | ㎜ |  |  |
|  |  |  | キュービクル式以外のもの | 接 近 対象物 高圧屋内 配 線 |  | 低圧配線 |  | 高圧配線 |  | 管灯回路の配 線、弱電流電 線、水管、ガス 管又はこれらに 類するもの |  |  | ― |
|  |  |  |  |  |  | がいし引き配線 | 配線以外 がいし引き | がいし引き配線 | ケーブル配線 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | がいし引き配線（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ケーブル配線（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
| 機能試験 | 接地抵抗試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  | ※絶縁耐力試験 |  |  |  |  | 印加電圧 |  |  |  |  |  | V |  |
|  | ※作動試験 | 保護継電器の作動状況 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮断器の作動状況 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 警報器の作動状況 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |

非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③

| 試験項目 |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | ※作動試験 | 計器用スイッチの作動状況 | ――― |  |
|  |  | 点検スイッチの作動状況 | ――― |  |
|  |  | 電圧の確立 | ――― |  |
| 備考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　使用区分の（　　）書きは、共用している設備名を記入すること。

4　結果の欄には、良否を記入すること。

5　※印の試験は「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」（昭和50年消防庁告示第７号）（改正平成10年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているものにおいては、当該設備に係る部分について省略することができる。

6　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。