別記様式第25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

| 非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  |  | 消防用設備等のみに使用 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他と共用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受電方式 |  |  | Φ W V |  |  |  | Φ W V |  |  |  |  |  |
| 主開閉器 |  |  | 定格電圧 |  |  | V | 定格電圧 |  |  |  | V |  |
|  |  |  | 定格電流 |  |  | A | 定格電流 |  |  |  | A |  |
| 試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 外観試験 | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保有距離 〔m〕 | 保有距離を確保しなければ ならない機器等の部分 |  |  | 操作面 （前 面） |  |  | 点検面 |  | 屋外・屋上で建築物 と相対する面 |  | ― |
|  |  | 一種耐熱形配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二種耐熱形配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般形配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置方法 | 分岐方法 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線・接続 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配電盤等の機器 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配線 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |

非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試験項目 |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | 接地抵抗試験 |  | （接地工事の種類） 種接地工事 Ω |  |  |
|  | ＊絶縁抵抗試験 | 充電部相互間 |  | MΩ |  |
|  |  | 充電部と外箱間 |  | MΩ |  |
| 備考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　使用区分の（　　）書きは、共用している設備名を記入すること。

4　結果の欄には、良否を記入すること。

5　＊印の試験は「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56年消防庁告示第10号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省略することができる。