別記様式第26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

| 非常電源（自家発電設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  |  |  |  | 消防用設備等のみに使用 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | その他と共用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非 常 用 専 用 常 用 ・ 非 常 用 兼 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自家発電設備の 仕様 |  |  |  |  | 製造者名又は商標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格出力 |  |  |  |  | kVA |
|  |  |  |  |  | 形式番号・製造年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  |  |  | V |
| 試験項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 外観試験 | 設置場所等 |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不燃専 用室・ 機械室 等 |  | 換気設備 |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有効な防火区画 |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防水措置 |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出火防止・延焼拡大防止 |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 照明設備の有無 |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保有 距離 (m) | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 機器名 |  |  |  |  | 前面 操作面 | 点検面 |  | 換気面 | の面 その他 | 周囲 | 相互間 |  | 相対する面 |  |  |  |  | 変電設備又は 蓄電池設備 |  |  | 建築物等 | ― |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作面 | 点検面 | 換気面 | の面 その他 |  | キュービ クル式 |  | キュービ クル式以 外 |  |  |
|  |  | キュービクル式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュービクル式以外 | 自家発電装置 |  |  |  | ― | ― |  | ― | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  |
|  |  |  | 制御装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  |
|  |  |  | 燃料タンク 原動機 |  |  |  | ― | ― |  | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― |  | ― |  | ― | ― |  |

非常電源（自家発電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試験項目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 設置方法 |  |  | 分岐方法 |  | ――― |  |  |
|  |  |  |  | 結線・接続 |  | ――― |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  | ――― |  |  |
|  |  |  |  | 耐震措置 |  | ――― |  |  |
|  |  |  |  | 自家発電装置・制御装置 |  | ――― |  |  |
|  |  |  |  | 配線 |  | ――― |  |  |
| 機能試験 | 接地抵抗試験 |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  | ＊絶縁抵抗 試験 |  |  | 電機子巻線 ・主回路 | 高圧 |  | ＭΩ |  |
|  |  |  |  |  | 低圧 |  | ＭΩ |  |
|  |  |  |  | 界磁巻線 |  |  | ＭΩ |  |
|  |  |  |  | 制御回路 |  |  | ＭΩ |  |
|  |  |  |  | 制御回路（自動盤） |  |  | ＭΩ |  |
|  |  |  |  | 充電装置 | 交流側端子 |  | ＭΩ |  |
|  |  |  |  |  | 直流側端子 |  | ＭΩ |  |
|  |  |  |  | 蓄電池設備 |  |  | ＭΩ |  |
|  | ※絶縁耐力試験 |  |  |  |  | 印加電圧 | Ｖ |  |
|  | 作動試験 | ※保安装置作動試験 | 過電流遮断器 |  |  | 作動電流値 | Ａ |  |
|  |  |  | 過速度停止装置 |  |  | 作動回転数 | rpm |  |
|  |  |  | 断水又は水温上昇停止装置 （水冷式機関） |  |  | 作動温度 | 度 |  |
|  |  |  | ガス温度上昇停止装置 （ガスタービン） |  |  | 作動温度 | 度 |  |

非常電源（自家発電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③

| 試験項目 |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | 作動試験 | ※保安装置作動試験 | 減液警報装置（電気始動式） | 設定液面 | ㎜ |  |
|  |  |  | 始動空気圧低下警報装置 （空気始動式） | 作動圧 | MPa |  |
|  |  |  | 始動空気圧自動充気装置 （空気始動式） | 作動圧 | MPa |  |
|  |  |  | 手動停止装置 |  |  |  |
|  |  | 切替試験 | ※始動試験 | 電圧確立時間 | sec |  |
|  |  |  | ※電源切替試験 | 切り替え時間 | sec |  |
|  |  |  | 蓄電池切替試験（自家発電設備から安定して電力が供給されるまでの間、蓄電池設備にて電力を供給するものに限る。） |  |  |  |
|  |  |  | 始動用燃料切替試験（ガス事業者から供給されるガスを燃料とするもので、ガスを圧縮して原動機に供給するものに限る。） |  |  |  |
| 備考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　使用区分の（　　）書きは、共有している設備名を記入すること。

4　結果の欄には、良否を記入すること。

5　※印の試験は「自家発電設備の基準」（昭和48年消防庁告示第１号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省略することができる。