別記様式第27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

| 非常電源（蓄電池設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  |  |  |  | 消防用設備等のみに使用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | その他と共用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄電池 |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＡＨ |  |  | 出力電圧 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | セル数 |  |  |  |  |  | セル |
| 充電装置 |  |  |  |  | 充電方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力電圧 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  | 入力電圧 |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  | 出力電流 |  |  |  |  |  | Ａ |
| 逆変換装置 |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  |  |  |  | ｋＶＡ |  |  |  |  |  |  | 出力電圧 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  | 入力電圧 |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  | 出力電流 |  |  |  |  |  | Ａ |
| 直交変換装置 |  |  |  |  | 充電方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力電圧 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  | 入力電圧 |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  | 出力電流 |  |  |  |  |  | Ａ |
| 試験項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 外観試験 | 設置場所等 |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不燃専 用室・ 機械室 等 |  |  | 換気設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有効な防火区画 |  |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防水措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出火防止・延焼拡大防止 |  |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 照明設備の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保有 距離 (m) | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 機器名 |  |  |  |  | 前面 操作面 |  | 点検面 | 換気面 | の面 その他 | 周囲 |  | 列の相互間 |  | 相対する面 |  |  |  |  |  | 変電設備又は 発電設備 |  |  | 建築物等 | ― |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作面 |  | 点検面 | 換気面 |  | の面 その他 | キュービ クル式 |  | キュービク ル式以外 |  |  |
|  |  | キュービクル式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュー ビクル 式以外 |  | 蓄電池 |  |  | ― |  |  | ― |  | ― |  |  |  | ― |  | ― | ― |  | ― | ― |  | ― | ― |  |
|  |  |  |  | 充電装置 逆変換装置 直交変換装置 |  |  |  |  |  |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― | ― |  | ― | ― |  | ― | ― |  |

非常電源（蓄電池設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試験項目 |  |  | 種別・容量等の内容 |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観試験 | 設置方法 | 分岐方法 | ――― |  |  |
|  |  | 結線・接続 | ――― |  |  |
|  |  | 表示 | ――― |  |  |
|  |  | 耐震措置 | ――― |  |  |
|  |  | 蓄電池・充電装置 逆変換装置・直交変換装置等 | ――― |  |  |
|  |  | 配線 | ――― |  |  |
| 機能試験 | 接地抵抗試験 |  | （接地工事の種類） 種接地工事 Ω |  |  |
|  | ※絶縁抵抗 試 験 | 充電装置の交流側端子と大地間 |  | ＭΩ |  |
|  |  | 逆変換装置の交流側端子と大地間 |  | ＭΩ |  |
|  |  | 直交変換装置の 交流側端子と大地間 |  | ＭΩ |  |
|  |  | 直流側端子と大地間 |  | ＭΩ |  |
|  | 作動試験 | 減液警報装置 | ――― |  |  |
|  |  | 切替装置 | ――― |  |  |
| 備考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する欄を○印で囲むこと。

3　使用区分の（　　）書きは、共用している設備名を記入すること。

4　結果の欄には、良否を記入すること。

5　※印の試験は、「蓄電池設備の基準」（昭和48年消防庁告示第２号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省略することができる。