別記様式第３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |
| 所 在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器・総 合 |  |  |  |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点 検 者 |  |  | 資格 番号 |  |  |  |  | 点 検 者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |
| 点 検 設 備 名 |  |  | ポンプ |  | 製造者名 |  |  |  | 電動機・ 内燃機関 |  | 製造者名 |  |  |
|  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  | 判 定 | 不 良 内 容 |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 源 （水道の用に供する水管を水源とするものを除く。） |  |  |  | 貯水槽 |  |  | 種別 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水量 |  |  | ｍ３ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 給水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水位計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 電動機・内燃機関の制御装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電圧計・電流計 |  |  |  | V A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回転計 |  |  |  | ｒ／min |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ヒューズ類 |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スプリンクラー設備（その２）

| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 起 動 装 置 |  | 操作部 手動式起動 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自動式起動装置 | 開閉装置 起動用水圧 |  | 圧力 スイッチ | 設定圧力 MPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 起動用圧力 タンク | MPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 機能 | 作動圧力 MPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 知装置 火災感 |  | 感知器 | 専用 兼用 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 閉鎖型ＳＰヘッド |  |  |  |  |
|  |  | 電動機・内燃機関 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 軸継手 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポ ン プ |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | グランド部 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 連成計・圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能 |  |  |  | MPa l/min |  |  |  |
|  |  | 呼 水 装 置 |  | 呼水槽 |  |  |  | ｌ |  |  |  |
|  |  |  |  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自動給水装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 減水警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | フート弁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能試験装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 補助水槽 | 貯水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 給水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高架水槽方式 |  |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |
|  | 圧力水槽方式 |  |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スプリンクラー設備（その３）

| 配管等 | 管・管継手 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |
|  | ろ過装置 |  |  |  |  |  |
|  | 逃し配管 |  |  |  |  |  |
|  | 流水検知装置二次側配管 |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |
| 送水口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |
| ラーヘッド スプリンク | 外形 |  |  |  |  |  |
|  | 感熱障害 |  |  |  |  |  |
|  | 散水分布障害 |  |  |  |  |  |
|  | 未警戒部分 |  |  |  |  |  |
|  | 適応性 |  |  |  |  |  |
| 圧力検知装置 流水検知装置･ | バルブ本体等 |  | MPa |  |  |  |
|  | リターディング・チャンバー |  |  |  |  |  |
|  | 圧力スイッチ |  | 設定圧力 作動圧力 MPa MPa |  |  |  |
|  | 音響警報装置・表示装置 |  |  |  |  |  |
|  | 減圧警報装置 |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁（電磁弁を含む） |  |  |  |  |  |  |
| 排水設備 |  |  |  |  |  |  |
| 補助散水栓箱等 | 補助 散水栓箱 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |
|  | ホース・ ノズル | 外形 | 鑑栓第 － 号 |  |  |  |
|  |  | 操作性 |  |  |  |  |
|  | 補助散水栓開閉弁 |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |
|  | 使用方法の表示 |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スプリンクラー設備（その４）

| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閉鎖型スプリンクラー設備 | ポ ン プ 方 式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示・警報等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電動機の運転電流 | Ａ |  |  |  |
|  |  |  | 運転状況 |  |  |  |  |
|  |  | 放水圧力 |  | MPa |  |  |  |
|  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |
|  | 方 式 等 高架水槽 |  | 表示・警報等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 放水圧力 | MPa |  |  |  |
|  |  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |
|  | 方式 水道連結 |  | 放水圧力 | MPa |  |  |  |
|  |  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 開放型スプリンクラー設備 | ポ ン プ 方 式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示・警報等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電動機の運転電流 | Ａ |  |  |  |
|  |  |  | 運転状況 |  |  |  |  |
|  |  | 一斉開放弁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |
|  | 方 式 等 高架水槽 |  | 表示・警報等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一斉開放弁 |  |  |  |  |
|  |  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |
|  | 方式 水道連結 |  | 一斉開放弁 |  |  |  |  |
|  |  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スプリンクラー設備（その５）

| 補 助 散 水 栓 | ポ ン プ 方 式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表示・警報等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電動機の運転電流 |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 運転状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放水圧力 |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放水量 |  |  |  |  | ｌ/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式等 高架水槽 |  | 表示・警報等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放水圧力 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放水量 |  |  |  | ｌ/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機 器 名 |  |  | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |  | 機 器 名 |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。