別記様式第４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

	水　噴　霧　消　火　設　備　点　検　票

	名　　称
	
	防　火

管理者
	 eq \o\ac(◯,印)

	所 　 在
	
	立会者
	 eq \o\ac(◯,印)

	点検種別
	機　器・総　合
	点検年月日
	　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	点 検 者
	資格　　　番号
	点 検 者

所属会社
	社名　　　　　　　　　　　TEL

	
	氏名

 eq \o\ac(◯,印)
	
	住所

	点　　検

設 備 名
	ポンプ
	製造者名
	電動機
	製造者名

	
	
	型 式 等
	
	型 式 等

	点　検　項　目
	点　検　結　果
	措 置 内 容

	
	種別・容量等の内容
	判 定
	不 良 内 容
	

	機　　　器　　　点　　　検

	水　　　　源
	貯水槽
	種別
	
	
	

	
	水量
	　　　　　　　ｍ3
	
	
	

	
	水状
	
	
	
	

	
	給水装置
	
	
	
	

	
	水位計
	
	
	
	

	
	圧力計
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	 eq \o\ad(加圧送水装置,　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(ポ 　ン 　プ 　方 　式,　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(電動機の制御装置,　　　　　　　　　　　　)
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	
	電圧計・電流計
	　　　V　　　A
	
	
	

	
	
	
	開閉器・スイッチ類
	
	
	
	

	
	
	
	ヒューズ類
	　　　　　　　A
	
	
	

	
	
	
	継電器
	
	
	
	

	
	
	
	表示灯
	
	
	
	

	
	
	
	結線接続
	
	
	
	

	
	
	
	接地
	
	
	
	

	
	
	
	予備品等
	
	
	
	


 備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

　 　　２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　 　３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　 ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　 ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水噴霧消火設備（その２）

	加　　　圧　　　送　　　水　　　装　　　置
	 eq \o\ad(ポ 　ン 　プ 　方 　式,　　　　　　　　　　　　)
	起　　動　　装　　置
	操　作　部

手動式起動
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	
	標識
	
	
	
	

	
	
	
	
	機能
	
	
	
	

	
	
	
	自動式起動装置
	 eq \o\ad(開閉装置,　　　　　)
起動用水圧
	圧力

スイッチ
	設定圧力　　 MPa
	
	
	

	
	
	
	
	
	起動用圧力
タンク
	MPa
	
	
	

	
	
	
	
	
	機能
	作動圧力　　 MPa
	
	
	

	
	
	
	
	知装置

火災感
	感知器
	専用　　兼用
	
	
	

	
	
	
	
	
	閉鎖型ＳＰヘッド
	
	
	
	

	
	
	電　動　機
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	
	軸継手
	
	
	
	

	
	
	
	機能
	
	
	
	

	
	
	ポ　ン　プ
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	
	グランド部
	
	
	
	

	
	
	
	連成計・圧力計
	
	
	
	

	
	
	
	性能
	　　MPa　　l/min
	
	
	

	
	
	呼 水 装 置
	呼水槽
	ｌ
	
	
	

	
	
	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	
	
	自動給水装置
	
	
	
	

	
	
	
	減水警報装置
	
	
	
	

	
	
	
	フート弁
	
	
	
	

	
	
	性能試験装置
	
	
	
	

	
	高架水槽方式
	MPa
	
	
	

	
	圧力水槽方式
	MPa
	
	
	

	減圧のための装置
	
	
	
	

	配　管　等
	管・管継手
	
	
	
	


	
	支持金具・つり金具
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	ろ過装置
	
	
	
	

	
	逃し配管
	
	
	
	

	
	標識
	
	
	
	


 備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

　 　　２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　 　３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　 ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　 ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水噴霧消火設備（その３）

	ヘ ッ ド

水 噴 霧
	外形
	
	
	
	

	
	散水分布障害
	
	
	
	

	
	未警戒部分
	
	
	
	

	圧力検知装置

流水検知装置･
	バルブ本体等
	MPa
	
	
	

	
	リターディング・チャンバー
	
	
	
	

	
	圧力スイッチ
	設定圧力　作動圧力

　　　MPa　　　MPa
	
	
	

	
	音響警報装置・表示装置
	
	
	
	

	一斉開放弁（電磁弁を含む）
	
	
	
	

	排水設備
	排水溝・集水管
	
	
	
	

	
	区画境界堤
	
	
	
	

	
	消火ピット
	
	
	
	

	耐震措置
	
	
	
	


	総　　　合　　　点　　　検

	ポンプ方式
	起動性能等
	加圧送水装置
	
	
	
	

	
	
	表示・警報等
	
	
	
	

	
	
	電動機の運転電流
	Ａ
	
	
	

	
	
	運転状況
	
	
	
	

	
	一斉開放弁
	
	
	
	

	
	放射圧力等
	
	
	
	

	
	減圧のための措置
	
	
	
	

	方式等

高架水槽
	表示・警報等
	
	
	
	

	
	一斉開放弁
	
	
	
	

	
	放射圧力等
	
	
	
	

	
	減圧のための措置
	
	
	
	

	備　考
	

	測 定 機 器
	機器名
	型　式
	校正年月日
	製造者名
	機 器 名
	型　式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


 備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

　 　　２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　 　３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　 ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　 ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
