別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 非 常 警 報 器 具 及 び 設 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |  |
| 所 在 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器・総 合 |  |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 点 検 者 |  |  | 資格 番号 |  |  | 点 検 者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |
| 点 検 設 備 名 |  |  | 操作部・ 複合装置 | 製造者名 |  |  |  | 増幅器 |  | 製造者名 |  |  |
|  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 判 定 | 不 良 内 容 |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端子電圧 |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切替装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充電装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非 常 ベ ル ・ 自 動 式 サ イ レ ン | 起動装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操 作 部 ・ 複 合 装 置 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電圧計 |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ヒューズ類 |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ベル・サイレン | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取付状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音圧等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鳴動方式 |  |  | 一斉 区分 相互 再鳴動 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常警報器具及び設備（その２）

| 放 送 設 備 | 起 動 装 置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 押しボタン等 |  |  |  |  |
|  |  | 発信機・非常電話 |  |  |  |  |
|  |  | 自動火災報知設備との連動 |  |  |  |  |
|  | 増 幅 器 等 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |
|  |  | 電圧計 | Ｖ |  |  |  |
|  |  | スイッチ類 |  |  |  |  |
|  |  | 保護板 |  |  |  |  |
|  |  | ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
|  |  | 継電器 |  |  |  |  |
|  |  | 計器類 |  |  |  |  |
|  |  | 表示灯 |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |
|  |  | 接地 |  |  |  |  |
|  |  | 回路選択 |  |  |  |  |
|  |  | ２以上の操作部等 |  |  |  |  |
|  |  | 遠隔操作器の連動 |  |  |  |  |
|  |  | 非常用放送切替 |  |  |  |  |
|  |  | 回路短絡 |  |  |  |  |
|  |  | 音声警報音 |  |  |  |  |
|  |  | 火災音信号 |  |  |  |  |
|  |  | マイクロホン |  |  |  |  |
|  |  | 予備品等 |  |  |  |  |
|  | スピーカー | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 取付状態 |  |  |  |  |
|  |  | 音圧等 |  |  |  |  |
|  |  | 鳴動方式 | 一斉 区分 相互 再鳴動 |  |  |  |
|  |  | 音量調整器 |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |
| ゴング等 警 鐘・ |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常警報器具及び設備（その３）

| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音響装置・スピーカーの音圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機 器 名 |  |  | 型 式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。