別記様式第16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火 管理者 |  | 印 |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  | 印 |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器 |  |  | 点検年月日 |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 資格 番号 |  |  | 点検者 所属会社 |  |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 印 |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 判定 |  | 不 良 内 容 |  |  |
|  |  |  |  |  | 避難口 |  | 通路 | 客席 |  |  |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘 導 灯 | 外箱・表示面 |  |  | 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 視認障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 （内 蔵 型） |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点検スイッチ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号装置等 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

別記様式第16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誘導灯及び誘導標識点検票（その２）

| 誘導標識 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 視認障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 採光又は照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※表 示 面 の 輝 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※設 置 場 所 の 照 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※ヒューズ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※※非常電源 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |  |  | 機器名 |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第二十八条の二第一項第三号ハ並びに第二十八条の三第四項第三号の二及び第十号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第２号）第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

７　票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

８　票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。