別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 非常電源（自家発電設備）点検票（設備名 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |  |
| 所 在 |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |
| 点検種別 |  | 機 器 ・ 総 合 |  |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 点 検 者 |  | 資格 番号 |  |  | 点 検 者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |
| 点検 設備名 |  | 原 動 機 | 製造者名 |  |  |  | 発 電 機 |  | 製造者名 |  |  |
|  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 判 定 | 不 良 内 容 |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 状 況 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画等 |  |  | キュービクル式 キュービクル式以外 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水の浸透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 換気 |  |  | 自然 機械 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自家発電装置 | 原動機・発電機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却 装置 | ラジエータ、配管等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却ファン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潤滑油類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の付属機器類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 始 動 装 置 | ※始動用蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧縮設備 始動用空気 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気だめ |  | MPa ℓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潤滑油類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 始動用燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（自家発電設備）（その２）

| 制 御 装 置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 発電機盤 |  |  |  |  |  |
|  | 自動始動盤 |  |  |  |  |  |
|  | 補機盤 |  |  |  |  |  |
|  | 電源表示灯 |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |
|  | 開閉器・遮断器 |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  | Ａ |  |  |  |
|  | 継電器 |  |  |  |  |  |
| 保護装置 |  |  |  |  |  |  |
| 計器類 |  |  |  |  |  |  |
| 燃料容器等 |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 燃料貯蔵量 | 種類 ℓ |  |  |  |
| 冷却水 タンク |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 水量 | ℓ |  |  |  |
| 排気筒 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 貫通部 |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |  |  |
| 始動性能 |  |  |  |  |  |  |
| 運転性能 |  |  |  |  |  |  |
| 停止性能 |  | 手動停止 |  |  |  |  |
|  |  | 自動停止 |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗 |  |  | 種 Ω |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（自家発電設備）（その３）

| 絶縁抵抗 |  |  |  |  | ＭΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 始動装置 | ※始動用蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 始動用空気圧縮設備 |  |  |  | ℓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 始動補助装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保護装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負荷運転 |  | 運転状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 換気 |  |  | 最終室温 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切替性能 |  | 運転切替性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※蓄電池切替性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 始動用燃料切替性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  | 電気主任技術者 氏名及び資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 |  | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機 器 名 |  |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。