別記様式第25の2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 非常電源（燃料電池設備）点検票（設備名 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |
| 所 在 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器 ・ 総 合 |  |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点 検 者 |  |  | 資格 番号 |  |  | 点 検 者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |
| 点検 設備名 |  |  | 燃料電池設備 | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 判 定 | 不 良 内 容 |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置状況 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画等 |  |  |  | キュービクル式 キュービクル式以外 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水の浸透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 換気 |  |  |  | 自然 機械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料電池 | 冷却装置 | ラジエター、配管等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却ファン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の付属機器類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制御装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開閉器・遮断器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |
|  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25の2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（燃料電池設備）（その２）

| 改質器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計器類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料容器等 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃料貯蔵量 |  |  | 種類 ℓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排気筒 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貫通部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運転性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗 |  |  |  |  | 種 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗 |  |  |  |  | MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保護装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停止性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切替性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 | 電気主任技術者 氏名及び資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 | 機 器 名 |  | 型 式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機 器 名 |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。