別記様式第27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 操 作 盤 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |
| 所 在 |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  | 機 器 ・ 総 合 |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点 検 者 |  | 資格 番号 |  | 点 検 者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  | 住所 |  |  |  |  |
| 点検 設備名 |  | 総 合 操 作 盤 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 判 定 | 不 良 内 容 |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （内蔵型） 予備電源・非常電源 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端子電圧 |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |
|  | 切替装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充電装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 体 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相互通話装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電圧計 |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |
|  | スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警報機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　操作盤（その２）

| 本 体 | 操 作 機 能 |  | 警報停止機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 連動移報切替機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示切替機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 復旧機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遠隔起動機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 情報伝達機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制御機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 記録機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防活動支援機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支援機能 運用管理 |  |  | シミュレーション機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ガイダンス機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 履歴機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自己診断機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合作動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 定 機 器 |  | 機 器 名 |  |  | 型 式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機 器 名 |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。