様式第４のヌ（第４条、第５条関係）

構造設備明細書

| 事業の概要 | 石油製品販売 |
| --- | --- |
| 建築物の構造 | 階数 | １ | 建築面積 | ３０ ㎡ | 延べ面積 | ３０ ㎡ |
|  | 構造概要 | 壁、柱は鉄筋コンクリート造で屋根は波型スレートで葺く、床はコンクリートでためますより油分離槽を経て下水へ放出する。 |
| 店 舗 部 分 の 構 造 | 面積 | ４ｍ×５ｍ＝２０㎡ | 壁 | 延焼の恐れのある外壁 | 鉄筋コンクリート |
|  | 床 | コンクリート |  | その他の壁 | 鉄筋コンクリート |
|  | 柱 | 鉄筋コンクリート | 屋根又は 上階の床 | 波型スレート |
|  | 天井 | 不燃材ボード | はり | 鉄骨 |
|  | 窓 | 鉄製枠、網入ガラス | 出入口 | 特定防火設備 |
| 配 合 室 | 面積 | ４ｍ×２．５ｍ＝１０．０㎡ |
|  | 排出の設備 | 安全増防爆型換気扇による強制排出設備 |
| 電気設備 | 配線は金属管、安全増防爆型蛍光灯、その他電気設備の技術基準による。 |
| 消火設備 | 第５種消火設備 ３個 |
| 工事請負者 住所氏名 | ○○市○○○番地○○ ○○建設株式会社 取締役社長○○○○ 電話○○－○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　建築物欄は、第一種販売取扱所・第二種販売取扱所を設置する建築物について記

入すること。

# Text boxes

第一種販売取扱所

第二種販売取扱所