様式第４のニ（第４条、第５条関係）

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

（タンク番号：　　　　　　）

| 事業の概要 | 石油化学工業 |
| --- | --- |
| 室の構造 タンク専用 | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 | コンクリートブロック | 床 | コンクリート |
|  |  | その他の壁 | コンクリートブロック | 出入口 | （しきい高さ20㎝） |
|  | 屋根 | 波型スレート | その他 | 建築面積 １５０ ㎡ |
| 建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築物の構造 | 階数 |  | 設置階 |  | 建築面積 | ㎡ |
|  | 建築物の構造概要 |  |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 縦置円筒型 |  |
|  | 寸法 | 内径 2,500 mm 高さ 3,000 mm | 容量 | 全 容 量 14,726 ℓ 空間容量 1,226 ℓ (8.3%) 申請容量 13,500 ℓ |
|  | 材質、板厚 | SS400 屋根板厚4.5mm、側板厚6.0mm、底板厚6.0mm |
|  | 通気管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ５０ ㎜ － kPa |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作 動 圧 |
|  |  |  |  | kPa |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | ・ 無 |
| 注入口の位置 | タンク専用室内 | 注入口付近の 接地電極 | ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 | 専用室内に安全増防爆型電動ポンプを設ける。囲い、基礎高さ30cm。 |
| 採光、照明設備 | 電灯(安全増防爆型２灯)あり | 換気、排出の設備 | 電動ファンによる強制排出 |
| 配管 | ＳＧＰ、弁は鋳鋼、タンク結合部は可撓管継手あり。 |
| 消火設備 | 第４種粉末 １個 第５種粉末 ２個 | 警報設備 | 非常ベル装置 |
| 工事請負者 住所氏名 | 東京都○○区○○丁目○番○号 ○○製作所 所長○○○○ 電話○○－○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

# Text boxes

常 圧 ・ 加 圧（　　　　kＰa）