様式第４のへ（第４条、第５条関係）

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

（タンク番号：　Ｔ－１　）

| 事業の概要 | 石油製品販売 |
| --- | --- |
| 専 用 室 の 構 造 | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 |  | 床 |  |
|  |  | その他の壁 |  | 屋根 |  |
|  | 出入口 | （しきい高さ cm） | その他 |  |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 角 型 | 寸法 | 縦 横 高さ 730mm×730mm×1,200mm |
|  | 容量 | 全 容 量 640 ℓ 空間容量 40 ℓ (6.3%) 申請容量 600 ℓ | 材質、板厚 | SS400 屋根板､側板､底板厚 3.2mm |
|  | 通気管 | 内径 30mm 先端に引火防止網あり | 給油、注油設備 | タンク上部に電動ポンプ､ホース長さ３ｍ､先端にピストルノズルあり。 |
| タンク固定方法 | 架台に車の入る溝を設けて、これに車をはめ込む。 |
| 採光、照明設備 |  |
| 換気、排気の設備 |  |
| 消火設備 | 第５種粉末10型２個 |
| 工事請負者住所氏名 | 東京都○○区○○丁目○番○号 ○○工業株式会社 取締役社長○○○○ 電話○○－○○○○ |

備考　　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。