様式第４のチ（第４条、第５条関係）

屋外貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | 石油製品販売 |
| --- | --- |
| 区画内面積 | ５ｍ×２０ｍ＝１００㎡ |
| さく等の構造 | 鉄製パイプを１ｍ間隔で設け、番線を３段張る。出入り部分はチェーンを設け施錠する。 |
| 地盤面の状況 | 地盤面より１００mmまで砕石を敷き、転圧し周囲に溝を掘り、排水を良くする。 |
| 架台の構造 | 鋼製架台（大きさ１０ｍ×４ｍ×高さ５ｍ）、地盤面にアンカーで固定、フラットバーで落下防止、５段積。 |
| 消火設備 | 第４種消火設備 １個 第５種消火設備 ４個 |
| 工事請負者 住所氏名 | 東京都○○区○○丁目○番○号 ○○○○株式会社 取締役社長○○○○ 電話○○－○○○○ |

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。