手続様式第７号　　　　　　　　　　　　　　　　   　機　　器　　リ　　ス　　ト

| 設置 場所 | 機器 番号 | 機器 名称 | 基数 | 危険物機器 |  |  |  | 圧力機器等 | その他の機器 | 内容物品名 容量(ℓ) | 型式 | 寸 法 (外径×長さ ×板厚)(mm) | 材質 | 最高使用条件 |  | 計装関係 |  |  | 安全装置 | 水張(圧)検査地 | 新設等の別 | 備考 | ※確認欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20号 タンク |  | 20号 タンク 以外 |  |  |  |  |  |  |  | 温 度 (℃) | 圧 力 (kPa) | 温度 | 圧力 | 液面 |  |  |  |  | 平面図 | フローシート |
|  |  |  |  | 危 | 高危 | 危 | 高危 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋外 | Ｖ－１０１ | 触媒槽 | １ | ○ |  |  |  |  |  | 第４類第１石油類ヘキサン３，０００Ｌ | 縦置円筒 | ＯＤ２，００８×Ｈ１，０００×４、５ｍｍ | ＳＵＳ３１６ | 常温 | 常圧 | ＴＩ | ＰＧ | ＬＧ |  | 管内 | 設置 |  |  |  |
| １階 | Ｐ－１０１ | 触媒ポンプ | １ |  |  | ○ |  |  |  | 第４類第１石油類ヘキサン | 渦巻 | ０．５㎥/ｍｉｎ×６０ｍ×２．２ｋｗ×ｅＧ3 | ＦＣ２５ | 常温 | ５００ |  | ＰＧ |  |  |  | 設置 |  |  |  |
| ２階 | ＨＥ－ １０１ | 触媒回収 熱交換器 | １ |  |  | ○ |  |  |  | 第４類第１石油類ヘキサン 水 | 横置多管式 | ６００×2,500×４．５ | ＳＵＳ３０４ | ６０ １０ | 常圧 １５０ | ＴＩ | ＰＧ |  |  |  | 設置 |  |  |  |
| 屋外 | Ｐ－１０９ | 排水 ポンプ | １ |  |  |  |  |  | ○ | 水 | 渦巻 | ０．５㎥/ｍｉｎ×６０ｍ×２．２ｋｗ×ｅＧ3 | ＦＣ２５ | 常温 | ３００ |  | ＰＧ |  |  |  | 設置 |  |  |  |

※印は記入しないこと