手続様式第８号

危険物製造所等安全対策書

| 工事の概要 | 配管の改造工事等 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 火気使用工事 | 無 | 火気使用器具 | 電気溶接機、グラインダー |
|  |  | 火気使用器具以 外の機械器具等 | スパナ、レンチ |
| 火災予防 措 置 | １ 工事部分は、可燃性液体及び可燃性ガスを液抜き及び不活性ガスでの置換を行い、工事を実施する。 ２ 工事は、担当者立会のもとで行い、工事区域内には関係者以外立ち入らないようにする。 ３ 火気使用及び火気養生は、予防規程等に基づき実施する。 ４ 可燃性ガスの発生するおそれのある場所は、計器により測定し安全を確認してから工事に入る。 ５ 消火器等を作業場所に配置し、不時に備える。 ６ 作業終了後は、火気の後始末を見廻り確認する。 ７ その他 |  |  |

※　有無欄は、該当項目に○印を付けること。