手続様式第１０号

別紙　　　　　　　危　 険　物　施　設　配　管　試　験　結　果　表         製造所等名称　　　○　○　工　場

| 配 管番 号 | 危険物 品 名 | 口径×長さ×肉厚 | 材 質 | 温 度 | 断熱材 の材質 | 地上 地下 の別 | 継 手 の方法 | 試験期日及 び耐圧時間 | 試験区間 | 試験方法 | 最大 常用 圧力 | 試験 圧力 | 試験 結果 | 立 会 者 及び立会をした者 の会社又は担当課 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号１ | 第4類 第2石油類 | ４０A×３．５ｍ× ３．７ｍｍ | ＳＧＰ | 常温 | なし | 地上 | 溶接 | Ｈ○○．○．○ 30分以上 | 別図のとおり | 窒素加圧 | 0.2ＭＰａ | 0.3ＭＰａ | 合格 | 工務課 ○○ ○○ |  |