2

別記様式第38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①
	特定駐車場用泡消火設備試験結果報告書
試験実施日　　　年　　月　　日　　
試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	用途
	(　　　)項　
	構造
	

	延べ面積
	m2　
	階数
	地上　　　　 階　地階　　　　 階

	試　　　験　　　項　　　目
	種別・容量等の内容
	結　果

	外　　　　観　　　　試　　　　験
	水源
	水源の種類･構造
	―
	

	
	
	水量
	m3（縦 　ｍ横 　ｍ有効深さ 　ｍ）
	

	
	
	吸水障害防止措置
	有　　・　　無
	

	
	
	給水装置
	―
	

	
	
	耐震措置
	有　　・　　無
	

	
	加　　圧　　送　　水　　装　　置
	設置場所
	
	

	
	
	ポンプの仕様
	製造者名
	定格吐出量　　　　　L/min

	
	
	
	
	定格全揚程　　　　　　 ｍ

	
	
	
	型式
	製造番号

	
	
	電動機の仕様
	製造者名
	種別　　　　　　 型電動機

	
	
	
	
	定格電圧　　　　　　　 Ｖ

	
	
	
	型式
	定格電流　　　　　　　 Ａ

	
	
	
	製造番号
	出力　　　　　　　　　kVA

	
	
	ポンプ・電動機
	設置状況
	―
	

	
	
	
	接地工事
	種接地
	

	
	
	
	配線
	―
	

	
	
	
	潤滑油
	―
	

	
	
	水温上昇防止のための
逃し装置
	配管･バルブ類
	管の呼び　　　　　　　　　　 Ａ
	

	
	
	
	オリフィス等
	流過口径　　　　　　　　　　 mm
	

	
	
	
	ブースターポンプに設ける
逃し配管・逃し装置
	逃し配管の高さ　　　　　　　 ｍ
逃し装置の設定圧力　　　　　MPa
	

	
	
	性能試験装置の配管･バルブ類
	―
	


　特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②
	試　　験　　項　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結　果

	外　　　　　　　観　　　　　　　試　　　　　　　験
	加　　　　　圧　　　　　送　　　　　水　　　　　装　　　　　置
	呼水装置
	材質
	鋼板製・合成樹脂製
	

	
	
	
	水量
	Ｌ 
	

	
	
	
	[image: image1.png]


水用排水管
	管の呼び　　　　　　　　　　　　 Ａ
	

	
	
	
	呼水管
	管の呼び　　　　　　　　　　　　 Ａ
	

	
	
	
	補給水管
	管の呼び　　　　　　　　　　　　 Ａ
	

	
	
	
	減水警報装置
	フロートスイッチ・電極
	

	
	
	制御装置
	設置場所
	
	

	
	
	
	制御盤
	―
	

	
	
	
	予備品等
	―
	

	
	
	
	接地工事
	種接地
	

	
	
	圧力計･連成計
	設置位置
	―
	

	
	
	
	性能
	級 
	

	
	
	減圧措置
	有　　・　　無
	

	
	
	起　動　装　置
	直接操作部
	
	

	
	
	
	起動用
水圧開閉装置
	起動用圧力タンク
	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器
	

	
	
	
	
	タンクの容量
	Ｌ 
	

	
	
	
	
	配管・バルブ類
	管の呼び　　　　　　　　　　　　 Ａ
	

	
	
	
	自動式起動装置
	感知器
	
	

	
	
	
	流水検知装置
	
	

	
	
	高架水槽を用いるもの
	構造
	
	

	
	
	
	内容積・落差
	m3　 　　　　　　ｍ 
	

	
	
	
	配管・バルブ類
	―
	

	
	
	
	水位計
	―
	

	
	
	圧力水槽を用いるもの
	種類・構造
	第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器
	

	
	
	
	内容積・有効圧力
	m3　 　　　　　　MPa
	

	
	
	
	自動加圧装置
	有　　・　　無
	

	
	
	
	配管・バルブ類
	―
	

	
	
	
	水位計・圧力計
	―
	

	
	
	耐震措置
	有　　・　　無
	

	
	配管・バルブ類
	設置状況
	―
	

	
	
	機器
	配管
	―
	

	
	
	
	バルブ類
	―
	

	
	
	
	吸水管
	―
	

	
	
	
	フート弁
	―
	

	
	
	防食措置
	有　　・　　無
	

	
	
	耐震措置
	有　　・　　無
	

	
	電源
	常用電源
	Ｖ 
	

	
	
	非常電源の種類
	専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池
	


特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③
	試　　験　　項　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結　果

	外　　　　　　　観　　　　　　　試　　　　　　　験
	閉鎖型泡水溶液ヘッド
	設置方法
	配置等
	―
	

	
	
	
	配管への取付
	―
	

	
	
	
	取付方向
	―
	

	
	
	機器
	標示温度
	―
	

	
	
	
	構造・性能
	―
	

	
	開放型泡水溶液ヘッド等
	設置方法
	設置等
	―
	

	
	
	
	配管への取付
	―
	

	
	
	
	取付方向
	―
	

	
	
	機器
	構造・性能
	―
	

	
	感知継手
	設置方法
	配置等
	―
	

	
	
	
	配管への取付
	―
	

	
	
	
	取付方向
	―
	

	
	
	機器
	標示温度
	―
	

	
	
	
	構造・性能
	―
	

	
	泡ヘッド
	設置方法
	配置等
	
	

	
	
	
	配管への取付
	
	

	
	
	
	取付方向
	
	

	
	
	機器
	泡ヘッド
	
	

	
	一斉開放弁
	設置状況
	復旧ピン
	―
	

	
	
	作動試験装置
	
	

	
	
	機器
	構造・性能
	―
	

	
	制御弁
	設置場所等
	―
	

	
	
	設置高さ
	底面からの高さ　　　　　　　　　 ｍ
	

	
	
	構造
	―
	

	
	
	表示
	―
	

	
	流水検知装置
	設置場所等
	―
	

	
	
	種別・口径
	―
	

	
	
	減圧警報
	―
	

	
	
	構造・性能
	―
	

	
	末端試験弁
	設置場所
	―
	

	
	
	構造
	―
	

	
	
	表示
	―
	


　特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④
	試　　験　　項　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結　果

	外　　　　　　　観　　　　　　　試　　　　　　　験
	自動警報装置
	音響警報装置
	―
	

	
	
	火災表示装置
	―
	

	
	減圧措置
	有　　・　　無
	

	
	泡　消　火　薬　剤　貯　蔵　槽　等
	泡消火薬剤貯蔵槽
	設置場所
	
	

	
	
	
	泡消火薬剤の適正
	
	

	
	
	
	貯蔵量
	Ｌ 
	

	
	
	
	圧力計の指示
	MPa 
	

	
	
	泡消火薬剤
混合装置
	設置場所
	―
	

	
	
	
	混合方法
	―
	

	
	
	
	構造・性能
	―
	

	
	
	泡消火薬剤
	種別
（型式番号）
	（泡第　　　～　　　号）
	

	
	
	
	性能
	希釈容量濃度　　　　　　　　　　％
	

	
	
	混合装置
試験弁
	設置場所
	―
	

	
	
	
	表示
	―
	

	
	
	耐震措置
	―
	

	
	制御盤
	設置場所
	―
	

	
	
	周囲の状況・操作性
	―
	

	
	
	設置状況
	―
	

	
	
	構造・性能
	―
	

	
	
	操作部
	―
	

	
	
	予備品等
	―
	


　特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤
	試　　験　　項　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結　果

	機　　　　　　　能　　　　　　　試　　　　　　　験
	加　圧　送　水　装　置　試　験
	呼水装置
作動試験
	減水警報装置作動状況
	底面からの高さ　　　　　　　　　 ㎝
	

	
	
	
	自動給水装置作動状況
	―
	

	
	
	
	呼水槽からの水の補給状況
	―
	

	
	
	制御装置試験
	起動･停止操作時の状況等
	―
	

	
	
	
	電源切替時の運転状況
	―
	

	
	
	起動装置試験
	ポンプの起動状況
	―
	

	
	
	
	起動表示の点灯状況
	―
	

	
	
	
	起動用水圧開閉装置の作動圧力
	設定圧力　　　　　　　　　　　　MPa
作動圧力　　　　　　　　　　　　MPa
	

	
	
	ポンプ試験
	運転状況
	―
	

	
	
	
	※締切り運転時の状況
	締切揚程
	ｍ 
	

	
	
	
	
	電圧
	Ｖ 
	

	
	
	
	
	電流
	Ａ 
	

	
	
	
	※定格負荷運転時の状況
	定格揚程
	ｍ 
	

	
	
	
	
	電圧
	Ｖ 
	

	
	
	
	
	電流
	Ａ 
	

	
	
	※水温上昇防止装置試験
	逃し水量　　　　　　　　  　Ｌ/min
	

	
	
	※ポンプ性能試験装置試験
	表示値の差　　　　　　 　 　Ｌ/min
	

	
	
	高架水槽を
用いるもの
	作動試験
	給水装置作動状況
	―
	

	
	
	
	静水圧測定
	最下位　　　MPa　  最上位　　　MPa
	

	
	
	圧力水槽を用いるもの
	作動試験
	給水装置作動状況
	―
	

	
	
	
	
	自動加圧装置
作動状況
	―
	

	
	
	
	静水圧測定
	最下位　　　MPa　  最上位　　　MPa
	

	
	配管耐圧試験
	試験圧力　　　　　　　　　 　　MPa
	

	
	流水検知装置・表示等
	―
	

	
	一斉開放弁
	―
	


　特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑥
	試　　験　　項　　目
	種 別・容 量 等 の 内 容
	結　果

	総　　　合　　　試　　　験
	放射試験
	起動性能等
	―
	

	
	
	放射圧力
	MPa 
	

	
	
	放射量
	Ｌ/min 
	

	
	希釈容量濃度
	％　
	

	
	発泡倍率
	倍　
	

	
	２５　 ％　　 還　　 元　　 時　 　間
	sec　
	

	
	制御盤
	予備電源試験
	電源の自動切替機能
	―
	

	
	
	
	端子電圧・容量
	―
	

	
	非常電源切替試験
	自家発電設備
	―
	

	
	
	蓄電池設備
	―
	

	
	
	燃料電池設備
	―
	

	備　　　　　　　　　　　考
	　


備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
　　３　※印の試験は、｢加圧送水装置の基準｣(平成９年消防庁告示第８号)に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。　
　　４　結果の欄には、良否を記入すること。
　　５　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
　　６　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。
　2014.07.18　
