様式第26の2　(第62条の2の2第1項関係)
特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(タンクの腐食防止等の状況)

	　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　殿
申　請　者
住　所　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　）

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	設置者
	住　　所
	電話

	
	氏　　名
	

	設置場所
	

	タンクの呼称又

は番号
	

	設置の許可申請

年月日
	　　 年　　　　　　月　　　　　　日

	設置の許可年月

日及び許可番号
	　 　年　　　　　　月　　　　　　日　　　第　　　　　　号

	基準適合届出
	新基準適合届出( 　　年　 月　 日)･第一段階基準適合届出(　 　年　　月　　日)

	貯蔵最大数量
	ｋｌ

	コーティング
＊
	種類
	1　ガラスフレークコーティング

2　エポキシ系塗装　　　　　3　タールエポキシ系塗装

4　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	
	施工の区分
	新規　・　中途　・　塗り替え

(コーティング施工年月日　　　年　　　月　　　日)

	タンク底部

外面の腐食

防止措置＊
	外面防食措置
	アスファルトサンド・電気防食・その他（　　　　　　　)

	
	雨水浸入防止措置
	適　　　　　　　　・　　　　　　　　否

	板　　厚＊
	アニ

ュラ

板厚
	設計板厚
	㎜
	底板

板厚
	設計板厚
	㎜

	
	
	最小測定板厚平均値
	㎜
	
	最小測定板厚平均値
	㎜

	
	
	測定板厚最小値
	㎜
	
	測定板厚最小値
	㎜

	補修・変形＊
	補修の適否
	適　　　　　　　　・　　　　　　　否

	
	有害な変形の有無
	有　　　　　　　　・　　　　　　　無

	不等沈下＊
	最大値のタンク直径に対する割合

	支持力・沈下＊
	平均沈下量　　　　　　　㎜／年

	維持管理体制
	過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生
	有・無

	
	過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令
	有・無

	
	消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反
	有・無

	
	保安作業従事者に対する適切な教育訓練＊
	適・否

	
	保安のための適切な巡視、点検＊
	適・否

	※　受　　付　　欄
	備　　　　　　　　考

	
	


備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。
2　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
3　＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

4　※印の欄は、記入しないこと。

