様式第３０号（第２３条関係）

| 危険物 |  |  | 仮貯蔵 仮取扱い | 承認申請書 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇〇年 〇月 〇日 鹿島地方事務組合消防本部 消防長 様 申 請 者 住 所 〇〇県〇市〇丁目〇番〇号 （電話 000-000-0000） 氏 名 〇〇株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危険物の 所有者，管理者 又は占有者 |  | 住所 | 〇〇県〇市〇丁目〇番〇号 電話 000（ 000 ）0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 | 〇〇株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |
| 仮貯蔵・仮取扱いの場所 |  | 所在地 ・ 名称 | 〇〇県〇市〇丁目〇番〇号 〇〇株式会社 東側空地 |  |  |  |  |  |  |
| 危険物の類，品名及び最大数量 |  |  | 第４類第１石油類（ガソリン） 3,000リットル |  |  |  | 指定数量の倍数 | 15倍 |  |
| 仮貯蔵・仮取扱いの方法 |  |  | 仮設配管，ポンプを敷設し，残油を転送する。 |  |  |  |  |  |  |
| 仮貯蔵・仮取扱いの期間 |  |  | 〇〇年 〇月 〇日から〇〇年 〇月 〇日まで10日間 |  |  |  |  |  |  |
| 管理の状況 |  |  | 仮取扱中は責任者が随時巡回点検を実施する。 |  |  |  |  |  |  |
| 現場管理責任者 |  | 住所 | 〇〇市〇町〇丁目〇番〇号 緊急連絡先 000（ 000 ）0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 | ○○ ○○ |  |  |  |  |  |  |
| 仮貯蔵・仮取扱いの理由及び期間経過後の処理 |  |  | 屋外タンク貯蔵所の定期開放に伴い，残油を仮設配管，ポンプ等により抜き取る仮取扱いである。なお，期間経過後は仮設配管等を撤去する。 |  |  |  |  |  |  |
| その他必要事項 |  |  | 仮取扱い場所に第○種消火器○本を設置する。 |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  | ※ 手 数 料 欄 |  |  |  |
|  |  |  | 承認年月日 承認番号 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては，その名称，代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　案内図，配置図，平面図，構造図その他関係書類を添付すること。

４　※印の欄は，記入しないこと。